## Comparación
Comparo de costo mensual
|  | Tipo cambio | 40
|  |  |  | Costo mensual regulado (suscritor de UTE) |  |  |  | Costo mensual compra libre en MMEE
Cliente | GC2 | [10 empty] | Costo mensual |  | Monómico
Tensión conexión (kV) | 6.4 |  |  |  | Energía | Potencia |  | Cargos unitarios red (Dec. 399 de 2022) |  |  |  | ($/mes) | (USD/mes) | (USD/MWh)
Potencia cont máx (kW) | 1500 |  |  | Tarifa unitaria UTE | ($/kWh) | ($/kW.mes) |  | Punta ($/kW.mes) | 888.05 |  | Cargo peaje | 2713500 | 67837.5 | 102.5413
|  |  |  | Punta | 7.614 | 249.4 |  | Llano ($/kW.mes) | 746.37 |  | Cargo pérdidas | 152159.375 | 3803.9844 | 5.75
| Pot cont | Consumo energía |  | Llano | 3.855 | 209.8 |  | Valle ($/kW.mes) | 174.58 |  | Cargo fijo red | 4952.78 | 123.8195 | 0.18716
Parámetros de consumo | (kW) | Fact carga | (MWh/mes) | Valle | 2.232 | 41 |  | Cargo pérdidas ($/kWh) | 0.23 | 1 | Cargo total red | 2870612.155 | 71765.3039 | 108.4785
Punta | 1500 | 50% | 91.25 |  |  |  |  | Cargo fijo ($/mes) | 4952.78
Llano | 1500 | 80% | 474.5 | Cargo fijo ($/mes) | 7325
Valle | 1500 | 30% | 95.8125 |  |  |  |  | Costo MMEE respaldo | (USD/kW_mes)
Total |  | 60.42% | 661.5625 |  | Costo mensual |  | Monómico | Precio referencia PF | 8.2 | 2 | Costo respaldo PF | 492000 | 12300 | 18.5923
|  |  |  | Costo | ($/mes) | (USD/mes) | (USD/MWh)
factor de carga sobre P máx contratada |  |  | (MWH/año) | Energía | 2737828.5 | 68445.7125 | 103.4607 | Costo MMEE energía | (USD/MWh)
|  |  | 7938.75 | Potencia | 750300 | 18757.5 | 28.3533 | Precio contrato o spot | 5 | 3 | Costo energía | 132312.5 | 3307.8125 | 5
|  |  |  | Cargo fijo | 7325 | 183.125 | 0.27681
|  |  |  | Costo total | 3495453.5 | 87386.3375 | 132.0908 |  |  |  | Costo total (1+2+3) | 3494924.655 | 87373.1164 | 132.0708
[11 empty] | Costo red+respaldo | 3362612.155
[11 empty] | Diferencia con UTE | 132841.345
[11 empty] | Valor E indiferencia | 5.02
|  |  |  | Costo mensual regulado (suscritor de UTE) |  |  |  | Costo mensual compra libre en MMEE
Cliente | GC3 | [10 empty] | Costo mensual |  | Monómico
Tensión conexión (kV) | 31.5 |  |  |  | Energía | Potencia |  | Cargos unitarios red (Dec. 399 de 2022) |  |  |  | ($/mes) | (USD/mes) | (USD/MWh)
Potencia cont máx (kW) | 3000 |  |  | Tarifa unitaria UTE | ($/kWh) | ($/kW.mes) |  | Punta ($/kW.mes) | 406.29 |  | Cargo peaje | 2287020 | 57175.5 | 43.2125
|  |  |  | Punta | 5.915 | 233.3 |  | Llano ($/kW.mes) | 303.88 |  | Cargo pérdidas
| Pot cont | Consumo energía |  | Llano | 3.54 | 141.4 |  | Valle ($/kW.mes) | 52.17 |  | Cargo fijo red | 6108.98 | 152.7245 | 0.11543
Parámetros de consumo | (kW) | Fact carga | (MWh/mes) | Valle | 2.134 | 54.4 |  | Cargo pérdidas ($/kWh) |  | 1 | Cargo total red | 2293128.98 | 57328.2245 | 43.3279
Punta | 3000 | 50% | 182.5 |  |  |  |  | Cargo fijo ($/mes) | 6108.98
Llano | 3000 | 80% | 949 | Cargo fijo ($/mes) | 12281
Valle | 3000 | 30% | 191.625 |  |  |  |  | Costo MMEE respaldo | (USD/kW_mes)
Total |  | 60.42% | 1323.125 |  | Costo mensual |  | Monómico | Precio referencia PF | 8.2 | 2 | Costo respaldo PF | 984000 | 24600 | 18.5923
|  |  |  | Costo | ($/mes) | (USD/mes) | (USD/MWh)
factor de carga sobre P máx contratada |  |  | (MWH/año) | Energía | 4847875.25 | 121196.8813 | 91.599 | Costo MMEE energía | (USD/MWh)
|  |  | 15877.5 | Potencia | 1287300 | 32182.5 | 24.3231 | Precio contrato o spot | 54.14 | 3 | Costo energía | 2865359.5 | 71633.9875 | 54.14
|  |  |  | Cargo fijo | 7325 | 183.125 | 0.1384
|  |  |  | Costo total | 6142500.25 | 153562.5063 | 116.0605 |  |  |  | Costo total (1+2+3) | 6142488.48 | 153562.212 | 116.0602
[11 empty] | Costo red+respaldo | 3277128.98
[11 empty] | Diferencia con UTE | 2865371.27
[11 empty] | Valor E indiferencia | 54.1402
Constantes | (h/día) | (h/mes)
Horas Punta | 4 | 121.6667
Horas Llano | 13 | 395.4167
Horas Valle | 7 | 212.9167
Dias del año | 365
Horas del día | 24
Horas del año | 8760
Meses del año | 12
Horas mes medio | 730
Dias mes medio | 30.4167

## Pliego
Pliego tarifarios de UTE (enero de 2023)
| Horas | Inicio | Final | Duración | Nivel de tensión (kW)
| Punta | 18 | 22 | 4 | GC2 | 6.4 | 15 | 22
| Llano | 7 | 18 | 11 | GC3 | 31.5 | 63 | 110 | 150
|  | 22 | 24 | 2
| Valle | 0 | 7 | 7 | Potencia contratada
|  |  |  | 24 | P cont Punta | < o = | P cont Llano | < o = | P cont Valle

## Energía
Spot
Web de ADME | Previsión de generación por fuente |  |  | Variables en largo plazo | Demanda
| Pronóstico 16 hs precio spot (promedio, pe10% y pe90%) |  |  |  | Oferta instalada
| Costos variables de generación y valores del agua |  |  |  | Aportes hidro y disponibilidad térmicas
| Programación estacional (mayo 2023): Costo marginal esperado 61.8 USD/MWh |  |  |  | Precio de combustible
| Informe anual con precio spot mensual ( 15 en agosto, 185 en diciembre) |  |  |  | Importación y exportación
Tope regulado
MWh/año
Comercio 2022 | Contratos | 5547234
| Spot | 16673 | 0.3006%
Contratos libres
Referencia de precio spot de largo plazo
Costo según tecnología (LCOE: anualidad de inversión y costos operativos)
Costos de transacción (legales entre partes y técnicos con UTE)

## Respaldo
Obligación de respaldo (Dec. 360/002))
| Art. 237 | Requerimiento previsto de Garantía de Suministro (Informe anual de ADME) |  |  | Oferta de PF en el MMEE | Pot firme
Potencia Firme de Largo Plazo (PFLP) | Art. 239 | Seguro de GdS, 70% del requerimiento |  |  | Térmica (CL, gas, biomasa) | 1300
| Art. 242 | Contrato de suministro para siguiente año, obligación 50% del requerimiento, si no |  |  | Hidro (Rnegro y SGrande) | 500
| Art. 249 | Faltante cubierto con contratos de Reserva Anual |  |  | RNC (eólica y solar FV) | 400
Servicio mensual |  |  |  |  | Total | 2200
| Art. 266 | Requerimiento real |  |  | Demanda | 1400
| Art. 274 | Subasta para asignar la potencia de PF ofertada |  |  | Resto | 800
| Art. 275 | Pago de faltantes de respaldo (balance mensualde PF)
| Art. 333 | Precio de referencia de PF
Precio de referencia (URSEA 2017)
Costo unidad generador de punta (usd/kW) | 602
Años de vida útil | 15
Tasa costo capital (WACC) | 8.35%
Costo de capital anual (usd/kW.año) | 71.8
Costo operación y mant (usd/kW.año) | 16.7
Costo anual (usd/kW.año) | 88.5
Indisponibilidad | 10%
Pago anual (usd/kW.año) | 98
Pago mensual (usd/kW.mes) | 8.2
Generador |  |  | Addicionales | WACC
Potencia (MW) | 69 |  | Respuestos iniciales | Tasa libre de riesgo
Costo compra (MMusd) | 24.686 |  | Transporte y seguro marítimo | Tasa retorno USA
Costo adicionales (MMusd) | 15.555 |  | Gastos internación | Relacón deuda y capital propio (beta)
Costo total (MMusd) | 40.241 |  | Transporte local | Prima por riesgo país
Factor de corrección de la potencia | 0.969 |  | Terreno | Riesgo específico
|  |  | Instalación y montaje | Inflación USA
Costo fijo anual / costo compra | 4.537% |  | Obra civil
Costo fijo anual (MMusd) | 1.12 |  | Pruebas puesta en marcha
Conexión eléctrica
Interses intercalarios
Personal
Repuestos