## Hoja1
condictividad en mS | 4-20 mA | voltaje | cuentas internas en el PLC | escalado en mS dentro del PLC |  |  | 4-20mA
|  | 0 | 0 | y= 0.003052 * x - 2.5
0 | 4 | 2 | 819 | -0.000412 |  | conductivimetro
0.1 | 4.16 | 2.08 | 851.76 | 0.099572 | [7 empty] | 0 | 4
0.2 | 4.32 | 2.16 | 884.52 | 0.19956 | [7 empty] | 10 | 20
0.3 | 4.48 | 2.24 | 917.28 | 0.29954
0.4 | 4.64 | 2.32 | 950.04 | 0.39952
0.5 | 4.8 | 2.4 | 982.8 | 0.49951
0.6 | 4.96 | 2.48 | 1015.56 | 0.59949 | [7 empty] | 20
0.7 | 5.12 | 2.56 | 1048.32 | 0.69947
0.8 | 5.28 | 2.64 | 1081.08 | 0.79946
0.9 | 5.44 | 2.72 | 1113.84 | 0.89944 |  | Mxl 1400 | 4 entradas 0 - 10V |  | 0 - 4096
1 | 5.6 | 2.8 | 1146.6 | 0.99942
1.1 | 5.76 | 2.88 | 1179.36 | 1.0994
1.2 | 5.92 | 2.96 | 1212.12 | 1.1994
1.3 | 6.08 | 3.04 | 1244.88 | 1.2994
1.4 | 6.24 | 3.12 | 1277.64 | 1.3994 |  |  | 10 | 0.02 | 500
1.5 | 6.4 | 3.2 | 1310.4 | 1.4993 | [7 empty] | 4
1.6 | 6.56 | 3.28 | 1343.16 | 1.5993
1.7 | 6.72 | 3.36 | 1375.92 | 1.6993
1.8 | 6.88 | 3.44 | 1408.68 | 1.7993 | [8 empty] | 0 |  | 10
1.9 | 7.04 | 3.52 | 1441.44 | 1.8993 | 10
2 | 7.2 | 3.6 | 1474.2 | 1.9993
2.1 | 7.36 | 3.68 | 1506.96 | 2.0992 | [7 empty] | y | ´= | mx +n
2.2 | 7.52 | 3.76 | 1539.72 | 2.1992
2.3 | 7.68 | 3.84 | 1572.48 | 2.2992 | [8 empty] | m= | 16/10 | 1.6
2.4 | 7.84 | 3.92 | 1605.24 | 2.3992 | [9 empty] | n=4
2.5 | 8 | 4 | 1638 | 2.4992
2.6 | 8.16 | 4.08 | 1670.76 | 2.5992 | [7 empty] | y= 1.6 *x + 4
2.7 | 8.32 | 4.16 | 1703.52 | 2.6991
2.8 | 8.48 | 4.24 | 1736.28 | 2.7991
2.9 | 8.64 | 4.32 | 1769.04 | 2.8991
3 | 8.8 | 4.4 | 1801.8 | 2.9991
3.1 | 8.96 | 4.48 | 1834.56 | 3.0991
3.2 | 9.12 | 4.56 | 1867.32 | 3.1991 | 0
3.3 | 9.28 | 4.64 | 1900.08 | 3.299 | 0 | 819 |  |  |  | 4095
3.4 | 9.44 | 4.72 | 1932.84 | 3.399
3.5 | 9.6 | 4.8 | 1965.6 | 3.499
3.6 | 9.76 | 4.88 | 1998.36 | 3.599 | -2.5
3.7 | 9.92 | 4.96 | 2031.12 | 3.699 |  |  |  | m= | 10/(4095-819) |  | 0.003052
3.8 | 10.08 | 5.04 | 2063.88 | 3.799 |  |  |  | n= | -2.5
3.9 | 10.24 | 5.12 | 2096.64 | 3.8989 |  |  |  |  | 0
4 | 10.4 | 5.2 | 2129.4 | 3.9989 |  |  |  | n= | Y0 - m*x0
4.1 | 10.56 | 5.28 | 2162.16 | 4.0989
4.2 | 10.72 | 5.36 | 2194.92 | 4.1989 |  |  |  | y= 0.003052 * x - 2.5
4.3 | 10.88 | 5.44 | 2227.68 | 4.2989
4.4 | 11.04 | 5.52 | 2260.44 | 4.3989
4.5 | 11.2 | 5.6 | 2293.2 | 4.4988
4.6 | 11.36 | 5.68 | 2325.96 | 4.5988
4.7 | 11.52 | 5.76 | 2358.72 | 4.6988
4.8 | 11.68 | 5.84 | 2391.48 | 4.7988
4.9 | 11.84 | 5.92 | 2424.24 | 4.8988
5 | 12 | 6 | 2457 | 4.9988
5.1 | 12.16 | 6.08 | 2489.76 | 5.0987
5.2 | 12.32 | 6.16 | 2522.52 | 5.1987
5.3 | 12.48 | 6.24 | 2555.28 | 5.2987
5.4 | 12.64 | 6.32 | 2588.04 | 5.3987
5.5 | 12.8 | 6.4 | 2620.8 | 5.4987
5.6 | 12.96 | 6.48 | 2653.56 | 5.5987
5.7 | 13.12 | 6.56 | 2686.32 | 5.6986
5.8 | 13.28 | 6.64 | 2719.08 | 5.7986
5.9 | 13.44 | 6.72 | 2751.84 | 5.8986
6 | 13.6 | 6.8 | 2784.6 | 5.9986
6.1 | 13.76 | 6.88 | 2817.36 | 6.0986
6.2 | 13.92 | 6.96 | 2850.12 | 6.1986
6.3 | 14.08 | 7.04 | 2882.88 | 6.2985
6.4 | 14.24 | 7.12 | 2915.64 | 6.3985
6.5 | 14.4 | 7.2 | 2948.4 | 6.4985
6.6 | 14.56 | 7.28 | 2981.16 | 6.5985
6.7 | 14.72 | 7.36 | 3013.92 | 6.6985
6.8 | 14.88 | 7.44 | 3046.68 | 6.7985
6.9 | 15.04 | 7.52 | 3079.44 | 6.8985
7 | 15.2 | 7.6 | 3112.2 | 6.9984
7.1 | 15.36 | 7.68 | 3144.96 | 7.0984
7.2 | 15.52 | 7.76 | 3177.72 | 7.1984
7.3 | 15.68 | 7.84 | 3210.48 | 7.2984
7.4 | 15.84 | 7.92 | 3243.24 | 7.3984
7.5 | 16 | 8 | 3276 | 7.4984
7.6 | 16.16 | 8.08 | 3308.76 | 7.5983
7.7 | 16.32 | 8.16 | 3341.52 | 7.6983
7.8 | 16.48 | 8.24 | 3374.28 | 7.7983
7.9 | 16.64 | 8.32 | 3407.04 | 7.8983
8 | 16.8 | 8.4 | 3439.8 | 7.9983
8.1 | 16.96 | 8.48 | 3472.56 | 8.0983
8.2 | 17.12 | 8.56 | 3505.32 | 8.1982
8.3 | 17.28 | 8.64 | 3538.08 | 8.2982
8.4 | 17.44 | 8.72 | 3570.84 | 8.3982
8.5 | 17.6 | 8.8 | 3603.6 | 8.4982
8.6 | 17.76 | 8.88 | 3636.36 | 8.5982
8.7 | 17.92 | 8.96 | 3669.12 | 8.6982
8.8 | 18.08 | 9.04 | 3701.88 | 8.7981
8.9 | 18.24 | 9.12 | 3734.64 | 8.8981
9 | 18.4 | 9.2 | 3767.4 | 8.9981
9.1 | 18.56 | 9.28 | 3800.16 | 9.0981
9.2 | 18.72 | 9.36 | 3832.92 | 9.1981
9.3 | 18.88 | 9.44 | 3865.68 | 9.2981
9.4 | 19.04 | 9.52 | 3898.44 | 9.398
9.5 | 19.2 | 9.6 | 3931.2 | 9.498
9.6 | 19.36 | 9.68 | 3963.96 | 9.598
9.7 | 19.52 | 9.76 | 3996.72 | 9.698
9.8 | 19.68 | 9.84 | 4029.48 | 9.798
9.9 | 19.84 | 9.92 | 4062.24 | 9.898
10 | 20 | 10 | 4095 | 9.9979