## cuentas
Curso PEGSE
Problema 7
| comentario |  | Caso 1 | Caso 2
factor de utilidad de eólica |  |  | 0.4 | 0.4
D |  | GWh | 12000 | 12000
H |  | GWh | 6500 | 6500
dH |  | GWh | 7000 | 7000 |  | Caso 1 en que SE considera retorno del fijo de Térmica
cv |  | USD/MWh | 131 | 131
pe |  | USD/MWh-d | 45 | 45 |  |  | Energía | Energía | Pago fijo | Pago var |  | Potencia
px |  | USD/MWh | 0 | 0 |  |  | MW-m | GWh | MUSD | MUSD | MUSD | MW
pt |  | USD/MWh-d | 15 | 15 |  | Térmica | 182.997 | 183.5557 | 24.0458 | 24.0458 | 48.0916
Tmin_o |  | GWh | 9000 | 9000 |  | Eólica | 844.4003 | 7396.9466 | 332.8626 |  | 332.8626 | 2111.0007
$Tmin_o |  | MMUSD | 135 | 135 |  | Hidráulica |  | 6500
PTmin_o |  | MW-m | 1027.3973 |  |  | Generación |  | 14080.5023 | 356.9084 | 24.0458 | 380.9542
pe_real | Eequivalente para calcular E_opt o el original | USD/MWh-d | 30 | 45 |  | Excedentes |  | 2080.5023
Eb |  | GWh | 2000 | 2000
E_opt |  | GWh | 7396.9466 | 6595.4198 |  | Caso 2 en que NO SE considera retorno del fijo de Térmica
ETmin |  | GWh | 1603.0534
PT_min |  | MW-m | 182.997 |  |  |  | Energía | Energía | Pago fijo | Pago var |  | Potencia
$PTmin |  | MUSD | 24.0458 |  |  |  | MW-m | GWh | MUSD | MUSD | MUSD | MW
P_E_opt |  | MW-m | 844.4003 | 752.9018 |  | Térmica | 0 | 413.0004 | 135 | 54.1031 | 189.1031
$E_opt | acá tengo que usar el pe equivalente | MUSD | 332.8626 | 296.7939 |  | Eólica | 752.9018 | 6595.4198 | 296.7939 |  | 296.7939 | 1882.2545
T_opt |  | GWh | 183.5557 | 413.0004 |  | Hidráulica |  | 6500
$cvT_opt |  | MUSD | 24.0458 | 54.1031 |  | Generación |  | 13508.4203 | 431.7939 | 54.1031 | 485.8969
MUSD |  |  | 380.9542 | 350.8969 |  | Excedentes |  | 1508.4203
183 MW-m = 1000 * (9.000-7.397) GWh / 365 /24 | [5 empty] | 1.027 MW-m = 1000 * 9000 GWh /365/24
De fijo de Eólica |  |  | 332.8626 | 296.7939 | MUSD
Fijo de potencia térmica |  |  | 24.0458 |  | MUSD
De cv de térmica |  |  | 24.0458 | 54.1031 | MUSD
Total |  |  | 380.9542 | 350.8969 | MUSD