## Palmar
Palmar
Capex | 2250 | USD/kW
Opex | 45 | USD/kW/a
Tasa anual (a) | 10%
Se consideran 3 de Construcción |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Período (n) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Actualizador 1/(1+a)^n | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864 | 0.13513 | 0.12285 | 0.11168 | 0.10153 | 0.092296 | 0.083905 | 0.076278 | 0.069343 | 0.063039 | 0.057309 | 0.052099 | 0.047362
P | 333 | MW
Co | 749.25 | MUSD
COM(0) | 14.985 | MUSD/a
COM(n) actualizado |  |  |  | 11.2585 | 10.235 | 9.3045 | 8.4586 | 7.6897 | 6.9906 | 6.3551 | 5.7774 | 5.2522 | 4.7747 | 4.3406 | 3.946 | 3.5873 | 3.2612 | 2.9647 | 2.6952 | 2.4502 | 2.2274 | 2.0249 | 1.8408 | 1.6735 | 1.5214 | 1.3831 | 1.2573 | 1.143 | 1.0391 | 0.94465 | 0.85877 | 0.7807 | 0.70973
COM | 116.7457
Co+COM | 865.9957
Anualidad que equipara la Inversión
Factores de actualización considerados |  |  |  | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864 | 0.13513 | 0.12285 | 0.11168 | 0.10153 | 0.092296 | 0.083905 | 0.076278 | 0.069343 | 0.063039 | 0.057309 | 0.052099 | 0.047362
Suma de factores | 7.7908
Anualidad a partir del año 3 | 111.1557
Factor de disponibilidad | 0.9
MWh-d (PN*365*24*fd) | 2625372
PP USD/MWh-d | 42.339