## Sheet1
Ganancias aproximadas
Circuito de acondicionamiento de corriente y voltaje

Ki = corriente_por_electrodomestico / voltaje_salida_acondicionador_I
Kv = voltaje_en_electrodomestico / voltaje_salida_acondicionador_V

Corriente edm (A)	Vpinza	Gan acond	Vad2	Ki
30.000	1.000	11.000	11.000	2.727
10.000	0.333	11.000	3.667	2.727
1.000	0.033	11.000	0.367	2.727

0.300	0.010	111.000	1.110	0.270
0.100	0.003	111.000	0.370	0.270

0.030	0.001	1011.000	1.011	0.030
0.010	0.000	1011.000	0.337	0.030

Voltaje edm	Voltaje trafo	Gan acond	Vad2	Kv
230.000	5.000	0.450	2.250	102.222
325.266	7.071	0.450	3.182	102.222