## CALCULO DE INDICADOR AMBIENTAL
PASOS PARA CALCULO t CO2
FUENTE
1 | IDENTIFICAR FUENTE DE ENERGIA EN "LISTADO" | "LISTADO"
2 | HALLAR LA RELACION tep/FUENTE DE ENERGIA ( TONELADAS/KWH/M3) | "LISTADO"
tep: tonelada equivalente de PETROLEO
3 | HALLAR t CO 2 / tep | "LISTADO"
4 | HALLAR t CO 2 / FUENTE ENERGIA | (t CO 2 / tep) x (tep/FUENTE DE ENERGIA ( TONELADAS/KWH/M3))
EJEMPLO
SITUACION ANTES: quemador a GAS NATURAL
Consumo de GAS NATURAL
m3 GAS /año | 180000 | Datos de produccion
tep/m3 | 0.00083 | DATOS COMAP
FE CO2 (t CO 2 / tep) | 2.3492 | DATOS COMAP
t CO 2/m3 | 0.0019499 | DATOS COMAP
t CO 2 /año | 350.977
SITUACION ANTES: quemador a GAS NATURAL
Consumo de PELLET
t PELLET /año | 360000 | Datos de produccion
tep/ t | 0.46969 | DATOS COMAP
FE CO2 (t CO 2 / tep) | 0 | DATOS COMAP
t CO 2/ t | 0 | DATOS COMAP
t CO 2 /año | 0
REDUCCION DE EMISIONES
t CO2/año | 350.977

## LISTADO
FUENTE: formulario F 5 Seguimiento T+L |  |  |  |  | PCI
|  |  | Fuente de la energía | Unidad física | Unidad | Valor | FE CO2 (tCO2/tep) | Unidad | Valor | 1tep = 10:000.000 Kcal
LISTADO 1 | LISTADO 2 | LINEA BASE | Seleccione
Seleccione de Listado 1 | Seleccione de Listado 2 | Seleccione | Aserrín | t | tep/t | 0.23462 | 0 | Kcal/kg | 2346.227
Reservorios de agua para uso agropecuario que puedan subsanar períodos de déficit hídrico (tanques australianos, pozos, represas, tajamares). | Eficiencia Energética (incluido eficiencias en flotas) | Norma | Bagazo | t | tep/t | 0.235 | 0 | Kcal/kg | 2350
Sistema de conducción agua para uso agropecuario. | Agua: Ahorro y reciclaje interno de agua (incluyendo aprovechamiento de pluviales). | BAU | Biodiesel | l | tep/l | 0.0008312 | 0 | Kcal/l | 8312
Sistema de riego para uso agropecuario. | Residuos: Reducción en la generación, reciclaje, reuso y valorización. | Otra | Bioetanol | l | tep/l | 0.0005066 | 0 | Kcal/l | 5066
Sistema de suministro de agua para animales. | Efluentes: Reducción en la generación, reciclaje, reuso y valorización. |  | Carbón mineral | t | tep/t | 0.7 | 4.4807 | Kcal/kg | 7000
Vehículos eléctricos con batería de densidad de energía gravimétrica mayor o igual a 100 Wh/kg. | Insumos: Ahorro |  | Carbón vegetal | t | tep/t | 0.75 | 0 | Kcal/kg | 7500
Sist. alimentación Vehículos Eléctricos (SAVE). | Materia Prima: Ahorro |  | Cáscara de arroz | t | tep/t | 0.27 | 0 | Kcal/kg | 2700
Equipos de acondicionamiento de aire y bombas de calor con tecnología Inverter o clase A o superior de acuerdo al Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética. | Eliminar o reducir la exposición a factores ambientales peligrosos en el lugar de trabajo (exceptuando lo establecido por normativa). |  | Cáscara de girasol | t | tep/t | 0.38 | 0 | Kcal/kg | 3800
Bomba de calor con acumulación agua. | Rediseño de productos que permiten prolongar la vida útil o viabilizar la reinserción en el propio proceso productivo o como materia prima de otros procesos (Economía circular) |  | Casullo de cebada | t | tep/t | 0.3712 | 0 | Kcal/kg | 3712
Luminarias LED exclusivamente para iluminación exterior, de potencia mayor o igual a 25 W y eficacia lumínica mayor o igual a 100 lm/W. | Reparación, remanufactura, reuso, reciclaje u otro tipo de valorización de productos postconsumo. |  | Chips | t | tep/t | 0.22025 | 0 | Kcal/kg | 2202.5333
Estufas a biomasa (leña, pellets, briquetas, otros) de hogar cerrado o de doble combustión. |  |  | Coque de carbón | t | tep/t | 0.68 | 4.4807 | Kcal/kg | 6800
Aislamiento térmico en techos (transmitancia térmica máxima U = 0,50 W/m2K). |  |  | Coque de petróleo | t | tep/t | 0.9386 | 4.0829 | Kcal/kg | 9386
Doble vidrio hermético, con marcos de transferencia térmica menor a 4W/m2K. |  |  | Coque de petróleo importado | t | tep/t | 0.8 | 4.0829 | Kcal/kg | 8000
Protecciones solares exteriores en fachadas oeste y norte con factor solar menor a 0.3. |  |  | Electricidad de la red | kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 1.7674 | Kcal/Kwh | 860
Motor IEE3 o superior. |  |  | Fuel oil calefacción | l | tep/l | 0.0009593 | 3.2412 | Kcal/l | 9593
Sistemas de cogeneración de energía (Turbina de vapor, Turbina de gas, Motores de combustión interna, Micro turbinas, etc). |  |  | Fuel oil intermedio | l | tep/l | 0.0009532 | 3.2412 | Kcal/l | 9532
Equipos de generación de energía térmica que no utilicen combustibles fósiles. |  |  | Fuel oil pesado | l | tep/l | 0.0009638 | 3.2412 | Kcal/l | 9638
Equipos de generación / aprovechamiento de energía de fuentes renovables: geotermia, undimotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, solar de concentración. |  |  | Gas natural | m3 | tep/m3 | 0.00083 | 2.3492 | Kcal/m3 | 8300
Sistemas de energía solar térmica, eólica, solar fotovoltaica y residuos. |  |  | Gasoil 10S | l | tep/l | 0.0008584 | 3.103 | Kcal/l | 8584
Equipamiento y componentes para compostaje y digestión anaerobia de subproductos orgánicos. |  |  | Gasoil 50S | l | tep/l | 0.0008697 | 3.103 | Kcal/l | 8697
Sistema purificación de biogas. |  |  | Gasolina aviación 100/130 | l | tep/l | 0.0007581 | 2.902 | Kcal/l | 7581
Sistema de baterías para generación de energía eléctrica, que aplican a lo descrito en el Decreto 025/020.Baterías nuevas y con densidad de energía gravimétrica mayor o igual a 100 Wh/kg. |  |  | Gasolina premium 97 30SP | l | tep/l | 0.0008011 | 2.902 | Kcal/l | 8011
|  |  | Gasolina super 95 30SP | l | tep/l | 0.0007935 | 2.902 | Kcal/l | 7935
|  |  | GLP | t | tep/t | 1.0878 | 2.6424 | Kcal/kg | 10878
|  |  | Leña | t | tep/t | 0.27 | 0 | Kcal/kg | 2700
|  |  | Licor negro | t | tep/t | 0.2703 | 0 | Kcal/kg | 2703
|  |  | Pellets de madera | t | tep/t | 0.46969 | 0 | Kcal/kg | 4696.851
|  |  | Propano | m3 | tep/l | 0.0005678 | 2.6424 | Kcal/l | 5678
|  |  | Queroseno | l | tep/l | 0.0008271 | 3.0109 | Kcal/l | 8271
|  |  | Residuos forestales | t | tep/t | 0.22789 | 0 | Kcal/kg | 2278.8521
|  |  | Supergas | t | tep/t | 1.0878 | 2.6424 | Kcal/kg | 10878

## EJEMPLO KWH-AISLACION CUBA
POTENCIA DEL HORNO(KW) | 300 |  | SITUACION ACTUAL | [7 empty] | SITUACION NUEVA |  |  |  | ESTIMACION DE PERDIDAS
| KWH TOT | FGALV | KWH GALV | ton GALV | KWH/TON | HORAS/DIA | DIAS | HORAS/MES | HORAS REALES A PLENA POTENCIA | FACTOR PLENA POTENCIA | HORAS AISLADO MES | KWH AHORRO | kwh/ton AHORRO | KWH/TON | KJ/MES CP CAÑOS | KW.H |  | KWH
1 | 130110 | 0.65242 | 84885.9309 | 22.6458 | 3748.4135 | 24 | 31 | 744 | 282.9531 | 0.38031 | 353 | 2013.759 | 88.9241 |  | 4094365.8341 | 1137.3238 | 83748.6071 | 74706.7198 | -9041.8872 | 10.65%
2 | 183690 | 0.49757 | 91398.964 | 108.7819 | 840.204 | 24 | 28 | 672 | 304.6632 | 0.45337 | 332 | 2257.772 | 20.755 |  | 19667762.7223 | 5463.2674 | 85935.6966
3 | 221457 | 0.49548 | 109728.4974 | 117.4798 | 934.02 | 24 | 31 | 744 | 365.7617 | 0.49162 | 353 | 2603.1021 | 22.1579 |  | 21240349.6263 | 5900.0971 | 103828.4003
4 | 215955 | 0.4363 | 94221.7692 | 87.1757 | 1080.8264 | 24 | 30 | 720 | 314.0726 | 0.43621 | 346 | 2263.9397 | 25.9699 |  | 15761361.6593 | 4378.156 | 89843.6132
5 | 219309 | 0.49048 | 107566.9491 | 147.0293 | 731.6021 | 24 | 31 | 744 | 358.5565 | 0.48193 | 353 | 2551.8235 | 17.3559 |  | 26582898.6294 | 7384.1385 | 100182.8106
6 | 234090 | 0.47166 | 110410.3741 | 77.029 | 1433.3618 | 24 | 30 | 720 | 368.0346 | 0.51116 | 346 | 2652.9159 | 34.4405 |  | 13926836.1876 | 3868.5656 | 106541.8085
7 | 216741 | 0.48966 | 106129.6234 | 72.8214 | 1457.3955 | 24 | 31 | 744 | 353.7654 | 0.47549 | 353 | 2517.7256 | 34.574 |  | 13166114.2845 | 3657.254 | 102472.3695
8 | 213753 | 0.50695 | 108362.3498 | 63.276 | 1712.5347 | 24 | 31 | 744 | 361.2078 | 0.48549 | 353 | 2570.6928 | 40.6267 |  | 11440301.0878 | 3177.8614 | 105184.4884
9 | 224727 | 0.53121 | 119378.3035 | 136.8371 | 872.4116 | 24 | 30 | 720 | 397.9277 | 0.55268 | 346 | 2868.3953 | 20.9621 |  | 24740154.2566 | 6872.2651 | 112506.0385
10 | 239520 | 0.46108 | 110436.7459 | 57.5722 | 1918.2311 | 24 | 31 | 744 | 368.1225 | 0.49479 | 353 | 2619.904 | 45.5064 |  | 10409050.242 | 2891.4028 | 107545.3431
11 | 219930 | 0.46723 | 102756.8152 | 130.3787 | 788.1411 | 24 | 30 | 720 | 342.5227 | 0.47573 | 346 | 2469.0179 | 18.9373 |  | 23572468.4162 | 6547.9079 | 96208.9073
12 | 189261 | 0.41903 | 79306.4814 | 38.0696 | 2083.1953 | 24 | 31 | 744 | 264.3549 | 0.35532 | 353 | 1881.397 | 49.4199 |  | 6882989.6891 | 1911.9416 | 77394.5399
|  | TOTAL | 1224582.8042 | 1059.0965 | 1156.2523 |  |  |  | 4081.9427 |  |  | 29270.445 | 27.6372 | 1128.6151
[7 empty] | FRACCION AISLADO/DIA |  | FRACCION AISLADO/MES
| Aislacion | 7 horas/dia 5 dias a la semana |  |  |  |  | 0.29167 |  | 0.0097222
|  | 24 horas/dia (2 dias a la semana) | [5 empty] | 0.26667 |  |  |  | 452
452
1 | Se determinan las horas reales prendidas relacionando la energia consumida con la potencia ( kwh/kw), FACTOR PLENA POTENCIA
2 | Se estima un 5 % de perdidas cuando se está a plena potencia (300 kw),
3 | Se determinan la horas que va a estar aislado por mes: 7 horas al dia y los fines de semana, HORAS AISLADO
4 | Se calculan la energia ahorrada como: HORAS AISLADOXPOTENCIAXFACTOR PLENA POTENCIAX0,05
5 | Beneficios economicos
| Se toma como precio de EE |  | $/KWH | 3.005
|  |  | $/usd | 32.6
|  |  | USD/kwh | 0.092178
|  |  | usd/año | 2698.0886
6 | Beneficios ambientales
| Ahorro de energia ( kwh): | 29270.445
| tep/kwh | 8.6e-05 | GUIA T+L COMAP F 5 CONTROL DE T+L
| tco2/tep | 1.7674 | GUIA T+L COMAP
| tco2/kwh | 0.000152
| TCO2/AÑO | 4.4491
ANTES | KWH | 1224582.8042 | T CO2 | 186.1364
DESPUES | KWH | 1195312.3592 | TCO2 | 181.6873
|  |  | REDUCCION | 4.4491 | TON CO2/AÑO
Note on U5: Autor: ENERGIA PARA EL ZINC. CALO LATENTE Y SENSIBLE. ( 0,111j/Kg, 390 j/(kg.k)

## EJEMPLO GAS -CALDERETA
CASO: INSTALACION DE CALDERA CON RECUPERACION
DATOS DEL FABRICANTE:
Recuperación: 4,1 %, 8000 kcal/h para 195000 kcal/h
Gas: 0,86 m3/h (9300 KCAL/m3 poder calorifico) | [5 empty] | 0.86022
8007.3
| 2018 |  |  |  | situacion actual | situacion proyectada
| MES | CONSUMO DE GAS (m3) | KG GALV | TON GALV | M3gas/ton | horas ( 21m3/h) | m3 ahorro | m3 gas/ton
| 1 | 1739 | 22645.8287 | 22.6458 | 76.7912 | 79.0455 | 67.9791
| 2 | 1479 | 108781.8735 | 108.7819 | 13.596 | 67.2273 | 57.8155
| 3 | 7169 | 117479.8099 | 117.4798 | 61.0233 | 325.8636 | 280.2427
| 4 | 5901 | 87175.6729 | 87.1757 | 67.6909 | 268.2273 | 230.6755
| 5 | 3560 | 147029.3066 | 147.0293 | 24.2129 | 161.8182 | 139.1636
| 6 | 5041 | 77028.9612 | 77.029 | 65.4429 | 229.1364 | 197.0573
| 7 | 3778 | 72821.4286 | 72.8214 | 51.8803 | 171.7273 | 147.6855
| 8 | 4554 | 63276.0016 | 63.276 | 71.9704 | 207 | 178.02
| 9 | 1019 | 136837.1364 | 136.8371 | 7.4468 | 46.3182 | 39.8336
| 10 | 2653 | 57572.1805 | 57.5722 | 46.0813 | 120.5909 | 103.7082
| 11 | 1810 | 130378.697 | 130.3787 | 13.8826 | 82.2727 | 70.7545
| 12 | 2791 | 38069.6332 | 38.0696 | 73.313 | 126.8636 | 109.1027
| TOTAL | 41494 | 1059096.5301 | 1059.0965 | 39.1787 |  | 1622.0382 | 37.6471
| Fuente: facturas y planillas de producción. | [5 empty] | 37.6128
195300
| FECHA | HORAS caldera |  | $/u$S | 32.6
| 2017-12-01 | 98 | gas | $/m3 | 30.42
| 2018-01-01 | 104 |  | U$S/m3 | 0.93313
| 2018-02-01 | 158
| 2018-03-01 | 192 |  | ahorro (U$S/año) | 1513.5706
| 2018-04-01 | 163
| 2018-05-01 | 239
| 2018-06-01 | 273
| 2018-07-01 | 143
| 2018-08-01 | 135
| sep-18 | 131
| 2018-10-01 | 121
| 2018-11-01 | 68
| 2018-12-01 | 77
Indicador ambiental
|  | m3 ahorro | 1622
|  | tep/m3 | 0.00083 | GUIA T+L COMAP
|  | TCO2/tep | 2.35 | GUIA T+L COMAP
|  | TON CO2/m3 | 0.0019505
|  | ton CO2 | 3.1637