## Hoja1
Actualiz 17 ago 2015 |  | Este doc está en: V:Documentos Técnicos - Base instalada_Equipos - Equipos_prn_ups.xls
Algunos campos tienen marca de comentario. Mírelo porque tiene info adicional que puede ser útil.
Equipo, modelo | No. Serie | Cliente | Sector | Prn tipo | Prn s/n | UPS tipo | sn/KVA | Fecha últ instal | Monitor | Conteo | Int | SW v.
BERLIOZ 410 | 902-25 | COPRAMI | Lab Central | Canon LBP-3200 | KMLA008540 | PCM | 1,5 KVA | instal 12 ago 09 | CU | 1 | 1 | 2.03-4.05
METASYS 1800 | 2365 | COPRAMI | Lab Central | No usa externa | n/a | no ponemos | n/a | instal 4 jul 07 | n/a | 1 | 1
AFL 3180 | 183424 | COPRAMI | Lab Central | No usa externa | n/a | no ponemos | n/a | instal 9 set 04 | n/a | 1 | 1
BRAHMS T 141 <BGE> | 10539 | COPRAMI | CTI | No usa externa | n/a | no ponemos | n/a | instal 25 nov 13 | CU | 1 | 1 | sw 2.74
MOZART 7000 N | 1007-04 | COPRAMI | SWA | HP2035 |  | Reel | 64031103300147/10KVA | instal 2 dic 14 | CU | 1 | 1 | sw 5.02
MOZART 7000 C | 1035-03 | COPRAMI | SWA | " |  | " | " | instal 2 dic 14 | " | 1 | 1 | sw 5.02
BRAHMS Link | BL89593 | COPRAMI | SWA | " |  | " | " | instal 2 dic 14 | AOC | 1 | 1 | Win 7
ELGA R60 | MP00001121 | COPRAMI | SWA | No usa externa |  | n/a | UTE | instal 2 dic 14 | n/a | 1 | 1
AFL 3180 | 18764 | COPRAMI | Lab Central | No usa externa | n/a | no ponemos | n/a | instal 7 set 11 | n/a | 1 | 1
BERLIOZ 410 | 0992-14 | CEMEDA | Lab Central | Samsung ML-1865 | Z5U4BKEB401071 | Reel | 2 KVA | instal 3 jul 09 | CU | 1 | 1 | 2.03-4.05
AFL 3180 | 181247 | CEMEDA | Lab Central | No usa externa | n/a | no ponemos | n/a | instal 2 feb 01 | n/a | 1 | 1
AFL 3180 | 181456 | Lab EPSILON | Lab Central | No usa externa | n/a | no ponemos | n/a | instal 7 nov 05 | n/a | 1 | 0
AFL 3181 | 191152 | Lab EPSILON | Lab Central | No usa externa | n/a | no ponemos | n/a | instal 2 ene 02 | n/a | 1 | 0
BERLIOZ 410 | 6112-24 | Lab EPSILON | Lab Central | HP Laserjet P2035 |  | Ledion | 2 KVA | instal 15 dic 14 | CU | 1 | 0 | 2.03-4.05
KOBE 802 | 1817017 | Lab EPSILON | Carlos Reyles | No usa externa | n/a | No tiene | n/a | instal 23 ago 07 | CU | 1 | 0 | 1-05
KOBE 802 | 1928016 | Lab EPSILON | Sarandí del Yi | No usa externa | n/a | No tiene | n/a | instal 19 set 07 | CU | 1 | 0 | 1-05
XL 3000 | 66185 | Lab EPSILON | Carlos Reyles |  |  | Ledion | 1,5 KVA | instal 23 jul 10 | All in one | 1 | 0 | 29
XL 3000 | 67161 | Lab EPSILON | Lab Central |  |  | Ledion | 1,5 KVA | instal 22 jul 11 | All in one | 1 | 0 | 29
XL 3000 | 64044 | Lab EPSILON | Hemato | Canon LBP-3200 | KMLA007181 | Ledion | 1,5 KVA | instal 15 dic 14 | All in one | 1 | 0 | 29
BRAHMS T 141 <BGE> | 8168 | Lab EPSILON | Sarandí del Yi | No usa externa | n/a | no tiene | n/a | instal 12 oct 09 | CU | 1 | 0 | sw 2.74
BACH c310 | 1168-05 | Lab EPSILON | Carpintería | HP2035 | CNC0L30387 | Ledion | 50031103300145/ 3KVA | instal 12 jul 11 | n/a | 1 | 0 | sw 1.05
ELGA R15 | MR00001892 | Lab EPSILON | Carpintería | n/a | n/a | n/a | UTE | instal 12 jul 11 | n/a | 1 | 0
BRAHMS Link | BL90300 | Lab EPSILON | Carpintería | HP2035 | CNC0L30387 | Reel RE6000 100503044 | 50031103300145/6KVA | instal 12 jul 11 | LCD Benq | 1 | 0
BRAHMS Link | BL89169 | Lab EPSILON | SWA | HP Laserjet P2035 | CNC0P23404 | Reel RE6000 100503044 | " | instal 29 nov 10 | LCD Benq | 1 | 0
MOZART 7000 N | 1095-25 | Lab EPSILON | SWA | HP Laserjet P2035 | CNC0P23404 | Reel RE6000 100503044 | " | instal 2 dic 10 | CU | 1 | 0 | sw 5.02
MOZART 7000 C | 1011-15 | Lab EPSILON | SWA | " |  | Reel RE6000 100503044 | " | Instal. 2 dic 10 | " | 1 | 0 | sw 5.02
MOZART 7000 E | 2214-01 | Lab EPSILON | SWA | " |  | Reel RE6000 100503044 | " | Instal. 2 dic 10 | " | 1 | 0 | sw 5.02
ELGA R60 | MP00001125 | Lab EPSILON | SWA | No usa externa |  | n/a | UTE | instal 27 ene 11 | n/a | 1 | 0
Reflotrax 2 | 62938 | Lab EPSILON | Lab Central | No usa externa |  |  | UTE | instal 30 nov 00 | n/a | 1 | 0
BACH c310 | 1222-11 | CRATA | Lab | HP Laserjet P2035 | VNC3410145 | Reel RE3000 E1204002457 | 3KVA | instal 20 ago 12 | CU | 1 | 1 | sw 1.05
BRAHMS Link | BL93874 | CRATA | Lab | Monitor Benq led 16 | ETT8B06556019 |  | " | instal 20 ago 12 | AOC | 1 | 1 | XP
[9 empty] | Totales: | 31 | 13
Este inventario es un sector del de un representante local de una firma del exterior.
Los instrumentos están en diferentes clientes. No sería así de tratarse de un ST de un hospital, en que no se usa la columna "Cliente".
Análogamente, "Fecha de última instalación" debe reemplazarse por "Fecha de instalación".
La columna "Int" (Interior) no va.
Note on B11: H: Atn: la segunda en mismo cliente.
Note on B31: Venturino, Horacio {PROF~Montevideo}: con bomba Rowa

## Hoja2
AFL 3180
AFL 3181
BACH c310
BERLIOZ 410
BRAHMS Link
BRAHMS T 141 <BGE>
BRAHMS T 141 <BGE>
ELGA R15
ELGA R60
KOBE 802
METASYS 1800
MOZART 7000 C
MOZART 7000 E
MOZART 7000 N
Reflotrax 2
XL 3000