## Slide 1
Guía de procedimiento para el diseño de un sistema de desinfección

## Slide 2
Identificar los contaminantes microbiológicos asociados al agua de bebida que podrían tener una consecuencia adversa en la salud.
Adoptar la CMT definida a nivel país como meta de salud.
Aplicar ECRM y calcular la eficacia de R/I requerida para cada patógeno
Medir o estimar la eficacia de remoción del sistema de potabilización
Calcular log de inactivación requerido
Selección del/los desinfectantes
Si es UV, diseñar instalaciones y seleccionar un desinfectante químico secundario.
Si es un desinfectante químico, diseñar el sistema:
- Diseño de/los tanque/s de contacto, T, T10
- Calcular desinfectante residual y su dosis
- Evaluación de subproductos de la desinfección
- Diseño de instalaciones, selección de equipos

## Slide 3
META DE SALUD
(OMS sugiere CMT = 10-6 AVAD por persona por año)
¿Se conoce la concentración del patógeno en el agua bruta?
Se aplica ECRM
- Modelos dosis – respuesta
- AVAD por caso
Meta de eficacia requerida:
log (remoción + inactivación
SI
NO
Meta de tecnología específica o estimar y aplicar ECRM
Remoción esperada
Inactivación requerida
Selección desinfectante
C*T
C, T, T10
UV
Diseño de instalaciones
QUÍMICO/S
Diseño de instalaciones