| Cód | Actividad de Servicio | Definición del Cód. de ACTIVIDAD TÉCNICA (Service Activity) |
| --- | --- | --- |
| Call Center |  |  |
| CC1 | Soporte telefónico | Apoyo telef. que resuelve el problema. De ST o Aplicaciones. Es Case Type: Call Center |
| CC2 | Apoyo usando Tele Service | Para registrar acciones que incluyeron conexión remota. Exitosas o no. Es Case Type: Call Center |
| Instalación |  |  |
| I1 | Visita pre instalación | Preparar y/o verificar las condiciones del lugar donde se instalará equipo. No hay aún sn del equipo, va ‘#?’ |
| I2 | Instalación | Instalar instrumento, sistema o equipo. Ojo! sólo debe haber un I2 por equipo instalado. Es cód. primario |
| I3 | Continuación de Instalación | Continuación de una instalación. Solo usar para los días siguientes. |
| I4 | Asistencia en Instalación | Ir a ayudar, apoyar o asistir a un colega en una Instalación, como 2da. persona técnica. |
| I5 | Desinstalación de instrumento | Desinstalación o retiro de instrumento (incluye descontaminación previa). Lo quita carácter de “Activo” |
| I6 | Relocalización | Cambiar de lugar a un equipo dentro del mismo local o en otro local del mismo cliente. |
| I7 | Instalar/conectar a host | Acciones técnicas para conectar equipo que ya estaba instalado a LIS, PSM o HIS del cli |
| I8 | Configurar host | Configurar la conexión con un sistema centralizador de información como LIS, HIS o Central de monitoreo. |
| Capacitación |  |  |
| C1 | Capacitación inicial Operación en cli | La inicial tras la instalación, en el sitio del cliente. Para c/módulo o al core. Solo el 1er día. Es un Código primario |
| C2 | Cont. del de arriba (C1) | Días siguientes o asisitir a un Customer Training Initial. |
| C3 | Re-Capacitación en cliente | Verificar que equipo está operando ok en funcionamiento de rutina, tras haber sido instalado. |
| C4 | Capacitación de Oper. en casa | La inicial tras la instalación, en nuestro sitio. Solo el 1er día. Es un Código primario |
| C5 | Capacitación de Oper. en casa cont. | Continuación de la capacitación de operador, en casa. Los días siguientes. |
| C6 | Re-Capacitación de Oper. en casa | Repetición de capacitación, meses luego. Para reforzar o para incluir operadores nuevos. |
| C7 | Capacitación de personal de ST | Técnico entrenándose con técnico que le enseña, en el sitio del cliente. Entrenamientos locales (por nosotros) o en el exterior. Usan C7 el entrenado y el entrenador |
| Mantenimiento Preventivo |  |  |
| P1 | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento Preventivo. Ojo! Sólo debe haber un P1 x c/MP. En cliente o en la empresa. Es Código primario |
| P2 | Continuación de MP | Continuación de un PM iniciada en un caso previo (propio) o pasada la h24. |
| P3 | Asistencia en MP | Ida a ayudar, apoyar o asistir a un colega en el MP, como 2da. persona técnica. |
| Mantenimiento Correctivo |  |  |
| R1 | Reparación de Emergencia | Ida a hacer una acción correctiva no planificada ni coordinada. De emergencia. Es un Código primario |
| R2 | Reparación no Emergencia | Ida a hacer una acción correctiva planificada o coordinada. No de emergencia. Es un Código primario |
| R3 | Continuación de Reparación | Continuación de ida de ST iniciada en un caso previo (propio) o pasada la h24. |
| R4 | Asistencia en Reparación | Ida para ayudar, apoyar o asistir a un colega, como 2da. persona técnica. |
| R5 | Intervención técnica | Ida x problema causado por elemento consumible (electrodos, aguja , lámpara, cubeta, etc.) o por algo que el cli pudo/debió hacer solo o por error de operación del cliente. Es un Código primario. |
| R6 | Reiteración de un problema | Dentro de 5 días, a mismo cliente, mismo equipo y por misma problema que se reitera o con los mismos síntomas. |
| R7 | Reparación de HW periférico o acces. | Instalación, reparación o MP de impresoras, planta de agua, UPS, estabilizador y compresor de aire, etc |
| R8 | Reparar conexión a Host | Reparar problema de conectividad a LIS, HIS, Central de monitoreo, etc. |
| R9 | Llamado cancelado al llegar | Llamado cancelado en ruta o al llegar al cliente. Equipo andaba. No hubo acción técnica. |

| Aplicaciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| A1 | Aplic - Visita de Emergencia | Visita de Emergencia por un problema de aplicaciones. Ing. o Especialista en Aplicaciones. Es un Código primario |
| A2 | Aplic - Visita no Emergencia | Visita no de Emergencia por un problema de aplicaciones. Ing. o Especialista en Aplicaciones. Es Código primario |
| A3 | Continuación de visita de Aplicaciones | Continuación de visita de Aplicaciones iniciada en un caso previo (propio). O pasada la h 24. Ing o Aplicaciones |
| A4 | Asistencia en Aplicaciones | Ida para asistir o apoyar en una visita por un problema de aplicaciones. Ing. o Esp. en Aplicaciones |
| A5 | Reiteración probl. de Aplicaciones | Dentro de 5 días, a mismo cliente, mismo equipo y por misma problema que se reitera o con los mismos síntomas. |
| A6 | Instalar test/s | Instalar tests en un equipo recién instalado en el cliente. |
| A7 | Calibrar tests | Calibrar test (aplicaciones o técnicas) tras instalarlas o ante problemas con los mismos |
| A8 | Pruebas de correlación | Determinar o ajustar correlación para que el test dé igual a lo que da un equipo de referencia |
| A9 | Conversión de parámetros | Modificar las unidades en que se informa un test |
| A10 | Asuntos regulatorios | Que tienen que ver con normas, requisitos, reglamentos que establece la autoridad sanitaria (MSP, ISO, GMP, etc |
| Taller |  |  |
| T1 | T – Inspección pre reparación | Inspección previo a reparación, reacondicionamiento, modificación o presupuesto. |
| T2 | T - Reparación de equipo de cliente | Reparación de instrumento que viene de cliente y volverá al mismo. Activa el instrumento! |
| T3 | T – Repar. de instr. de “pool” | Reparación de instrumento que viene de cliente y quedará en el “pool” de la empresa. No activa instrumento! |
| T4 | T – Repar. de HW periférico o acces. | Instalación, reparación o MP de impresoras, planta de agua, UPS, estabilizador y compresor de aire, etc |
| T5 | T – Preparar instrumento nuevo | Preparación y/o pruebas preinstalación de equipo nuevo o para demo. |
| T6 | Reacondicionamiento | Reparación, ajuste, pruebas, cambios estéticos para mejorar desempeño o renovar un equipo usado. |
| T7 | T – Continuación de reparación | Continuación de reparación en taller iniciada en un caso previo (T2) o pasada la h24. |
| T8 | T – Asistencia en reparación | Ayudar, apoyar o asistir a un colega, como 2da. persona técnica. |
| T9 | T – Pruebas p/aseguram. de Calidad | Pruebas para asegurar correcto funcionamiento de equipo reparado, reacondicionado o modificado |
| Misceláneos |  |  |
| M1 | Enviar partes de repuesto | Entrega o envío de partes o piezas para instrumentos. No hay actividad técnica. |
| M2 | Enviar documentos o matrl. científico | Enviar información o documentos técnicos a cliente. |
| M3 | Enviar instrum. de reemplazo | Envío a cliente de equipo de reemplazo y que se nos envíe equipo para reparar |
| M4 | Apoyo a ventas | Apoyo o reuniones c/ventas o Marketing en actividades como demostración, exposición, evaluación. |
| M5 | Administrativas y de oficina | Toda acción administrativa o de oficina no relacionadas a clientes – Ver tabla siguiente! |
|  |  | Analizar problemas técnicos revisando manuales o Service Bulletins. Rendir gastos. Aprovisionamiento de repuestos y materiales de soporte para una acción técnica. Descripción escrita de fallos para base de datos de fallos. Reuniones internas de Servicio Técnico y reuniones con A. Científica. Lectura de Manuales Service/Operador. Estudio de equipos. Compra de materiales en plaza. Tornería y refrigeración. |
| M6 | Ordenar oficinas o Taller | Acciones técnicas para conectar un equipo recién instalado al LIS, PSM o HIS |
| M7 | Reunión de ST | Implement. de cambio o actualización técnica obligatoria. |
| M8 | Reuniones con otras áreas |  |
| M9 | Visita de cortesía | Visita a cliente por motivo no técnico, de cortesía o x imagen. Visitas cortas de Control x BGE. de DT |
| M10 | Consultoría en Organización de Labs | Actividades de Consultoría, Organización y Optimización del flujo de trabajo de Laboratorios |
| R09 | Consulta a GSS | Vía Clarify CM a GSS o a otras personas de referencia a quienes consultar |