## Slide 1: Psicoacústica
Federico Miyara
Universidad Nacional de Rosario
http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica
fmiyara@fceia.unr.edu.ar
Notes: Título e información de contacto

## Slide 2: Prerrequisitos, terminología y simbología

## Slide 3: Nuestra variable principal será el nivel de presión sonora
Pef : Presión sonora eficaz Pref = 20 μPa
Notes: Definición de nivel de presión sonora

## Slide 4: Donde
El valor eficaz es el promedio energético
p(t): Presión sonora
Notes: Definición de nivel de presión sonora

## Slide 5: NOTA: La presión sonora es la diferencia entre la presión instantánea y la atmosférica (de equilibrio)
p(t) = P(t) - Pa
Notes: Medición de Lp

## Slide 6
t
Pa
P(t)
Notes: Medición de Lp

## Slide 7
t
Notes: Medición de Lp

## Slide 8
t
Notes: Medición de Lp

## Slide 9
t
Notes: Medición de Lp

## Slide 10
t
Notes: Medición de Lp

## Slide 11
t
Notes: Medición de Lp

## Slide 12
t
Notes: Medición de Lp

## Slide 13
t
p(t)
Notes: Medición de Lp

## Slide 14: El nivel de presión sonora se puede medir con un sonómetro
Notes: Medición de Lp

## Slide 15
Notes: Sonómetro

## Slide 17: El nivel de presión sonora se expresa en decibeles (dB) y sus valores están comprendidos entre 0 dB (umbral de audición) y 120 dB (umbral de dolor)
Notes: Medición de Lp

## Slide 18
0,00002 0
0,0002 20
0,002 40
0,02 60
0,2 80
2,0 100
20,0 120
Presión sonora (Pa) Lp (dB)
Notes: <number>
<footer>
<header>
Ejemplos de la relación entre presión sonora y nivel de presión sonora

## Slide 19
Los valores inferiores a 20 dB son muy inusuales, y muchas personas no los escuchan.
Los valores superiores a 80 dB a largo plazo son peligrosos para la audición humana
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 20: A partir del nivel de presión sonora es posible despejar la presión sonora eficaz
Notes: P a partir de Lp

## Slide 21: Ejemplo Si el nivel de presión sonora es 60 dB, determinar la presión sonora eficaz
Notes: Ejemplo

## Slide 22: Muchas veces en lugar de la presión sonora se requiere calcular la presión sonora eficaz cuadrática, Pef2
Notes: Definición de potencia acústica

## Slide 23: Esto es porque la presión cuadrática se relaciona con la energía acústica
Notes: Definición de potencia acústica

## Slide 24: Otra variable de interés es la potencia acústica, definida como la energía acústica que emite una fuente por unidad de tiempo
Notes: Definición de potencia acústica

## Slide 25: Caracterizaremos la fuente a través de su potencia acústica. Asimismo, caracterizaremos el receptor a través del nivel de presión sonora
Notes: Descriptores de la fuente y del receptor

## Slide 26: NOTA 1: La fuente en general no puede caracterizarse por su nivel de presión sonora, ya que una misma fuente puede producir diferentes niveles según la distancia y la materialidad circundante (reflexiones, confinamiento)
Notes: Observaciones

## Slide 27: NOTA 2: El nivel de presión sonora es un atributo de la inmisión, no de la emisión. En el oído tenemos inmisión
Notes: Observaciones

## Slide 28: NOTA 3: En muchos casos lo que se conoce de la fuente es la inmisión que provoca en un punto receptor determinado, por lo que puede ser necesario obtener indirectamente su potencia acústica
Notes: Observaciones

## Slide 29: Asociada a la potencia acústica tenemos la intensidad acústica, I, es decir la potencia acústica por unidad de área, expresada en W/m2
Notes: Definición de frecuencia

## Slide 30: Para una onda plana, se puede calcular como
Pef: Presión eficaz sonora ρo: Densidad del aire (1,2 kg/m3) c: Velocidad del sonido (345 m/s)
Notes: Definición de frecuencia

## Slide 31: Espectro
Notes: Definición de frecuencia

## Slide 32: Nuestra próxima variable es la frecuencia, f, es decir la cantidad de ciclos por segundo de un sonido. Se expresa en hertz (Hz) y se relaciona con la sensación de grave (baja frecuencia) o agudo (alta frecuencia)
Notes: Definición de frecuencia

## Slide 33: La mayoría de los sonidos de la realidad (palabra hablada, música, ruido ambiente) contienen más de una frecuencia simultáneamente
Notes: Introducción al espectro

## Slide 34: Las propiedades de los materiales dependen de la frecuencia. Por ejemplo, una pared aísla mejor las altas frecuencias que las bajas frecuencias.

## Slide 35: Es por ello que se requiere conocer qué frecuencias componen los sonidos y ruidos. Esto se logra mediante el análisis de espectro

## Slide 36: El espectro indica el contenido de frecuencias de un sonido y se mide mediante un analizador de espectro
Notes: Concepto de espectro

## Slide 37
Notes: Analizador de espectro

## Slide 38: Hay varias formas de expresar el espectro, siendo la más común el espectro de bandas de octava
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 39: Las bandas de octava tienen sucesivas frecuencias centrales, cada una de las cuales es el doble de la anterior

## Slide 40
Lp
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 41
Lp
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Bandas de octava

## Slide 42
Lp
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Bandas de octava
707
1414

## Slide 43: Este espectro es conveniente porque las propiedades de los materiales en general se dan para las bandas de octava

## Slide 44: También se utilizan las bandas de tercio de octava, que tienen sucesivas frecuencias centrales que son aproximadamente un 25 % mayores que la anterior

## Slide 45
Lp
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Bandas de tercio de octava
891
1122
Notes: Ejemplos de espectro de bandas de tercio de octava

## Slide 46: El espectro se puede obtener también por computadora usando software específico, por ejemplo el Visual Analyser, que se puede descargar en forma gratuita de Internet.
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 47: Para ello es necesario ingresar en la entrada de audio con una señal calibrada proveniente de un sonómetro.
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 48
60.0
Salida AC
Audio in

## Slide 49
Bandas de octava

## Slide 50
Bandas de 1/3 octava

## Slide 51: En psicoacústica es preferible trabajar con espectros más detallados. Para ello se usa la transformada rápida de Fourier o FFT
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 52
Espectro FFT

## Slide 53: Es importante tener en cuenta que la FFT supone un modelo periódico de la señal por lo tanto implica seccionar una ventana temporal que se supone repetida periódicamente
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 54
x(t)
t
T = NTs

## Slide 55
x(t)
t
T = NTs
t
xT(t)
T
2T
3T

## Slide 56: Aparecen algunos problemas con la FFT
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 57
x(t)
t
T = NTs
t
xT(t)
T
2T
3T
1) Esto no se analiza
2) Este salto no estaba en la señal original y agrega contenido espectral espurio

## Slide 58: La única solución al primer problema es promediar los espectros de varias ventanas temporales
Notes: Espectro de bandas de octava

## Slide 59
x(t)
t
T = NTs
Espectro 3
Espectro 2
Espectro 1
Espectro promedio

## Slide 60
Sólo sirve para señales espectralmente estables en el tiempo, o para las cuales no importen las variaciones instantáneas

## Slide 61
NOTA: Los espectros FFT son complejos, ya que representan amplitud y fase. El promedio se hace en amplitud (módulo) o bien en energía (módulo al cuadrado)

## Slide 62
El segundo problema:
t
xT(t)
T
2T
3T
2) Este salto no estaba en la señal original y agrega contenido espectral espurio

## Slide 63
... trae aparejada la introducción de componentes espectrales no presentes en la señal original, especialmente en alta frecuencia

## Slide 64
Tono de 440 Hz

## Slide 65
Este fenómeno se conoce como derrame espectral (spectral leakage)

## Slide 66
Se resuelve multiplicando por una función “ventana” que atenúa la señal en los bordes

## Slide 67
t
xT(t)
T
t
xW(t)
T
t
xTW(t)
T
2T
3T
Función “ventana”
Desapareció el salto


## Slide 68
Otros ejemplos:
0
N
N/2
0
0
0
-2
2
0
0
-1
1
0
0
-1
1
N
N/2
N
N/2
N
N/2
2
-2

## Slide 69
Cabe preguntarse si el drástico cambio en la forma de onda no alterará indebidamente el espectro...

## Slide 70
La respuesta es que sí lo altera, ensanchando las líneas espectrales y empeorando, por lo tanto, la discriminación de tonos de frecuencias muy cercanas

## Slide 71
Sin embargo, en la mayoría de los casos el espectro resultante es más fiel a la realidad que si se permiten los saltos

## Slide 72
Existen muchos tipos diferentes de ventanas, la elección de una u otra es una solución de compromiso entre los parámetros.

## Slide 73
En general lo que está en juego es la reducción del derrame espectral y el precio a pagar es cierta pérdida de discriminación de frecuencias

## Slide 74
A falta de un criterio más exigente o específico, una de las más utilizadas es la ventana de Hann:
k
w(k)
N
1

## Slide 75
Comparemos los espectros de un tono de 440 Hz sin ventana y con ventana

## Slide 76
Tono de 440 Hz, sin ventana

## Slide 77
Tono de 440 Hz, ventana de Hann

## Slide 78
Densidad espectral

## Slide 79
El espectro de las señales muy fluctuantes en las que no pueden identificarse tonos puros, como por ejemplo el ruido ambiente, se describe por medio de la densidad espectral

## Slide 80
Se define como la potencia media a largo plazo por unidad de ancho de banda.

## Slide 81
NOTA: Si bien hablamos de potencia media, en realidad nos referimos a cualquier variable asociada que sea proporcional a la energía

## Slide 82
Por ejemplo, velocidad al cuadrado, tensión eléctrica al cuadrado, presión al cuadrado, etc. En general se toman valores eficaces al cuadrado

## Slide 83
Formalmente,
es la presión eficaz al cuadrado luego de atravesar un hipotético filtro centrado en f de ancho de banda Δf

## Slide 84
f
Δf
f
p(t)
pf,Δf (t)
Vef2
Pf,Δf,ef
2

## Slide 85
Como consecuencia de la definición se puede obtener el valor eficaz en una banda de frecuencias integrando la densidad espectral

## Slide 86
f1
f2
f

## Slide 87
Ejemplo 1 Ruido blanco, que tiene densidad espectral K constante con la frecuencia

## Slide 88
Ejemplo 2 Ruido rosa, que tiene densidad espectral K/f

## Slide 89
Ejemplo 2 Particularmente el ruido rosa tiene igual valor eficaz en todas las octavas:
Independiente de la frecuencia

## Slide 91
Agradecimientos 
Elizabeth González
Luis Marisquirena
Universidad de la República
María Victoria Gómez