Ejercicio 20)

Calcular las impedancias secuenciales vistas entre P y el neutro, a nivel 150kV.

T1)  31.5/150kV; 30 MVA; 8%

T2)  150/10kV; 30 MVA; 10%

X) Bobina de Petersen;  6

Z) 3.2 + 2.4j ()  (suponemos conectada en estrella y aterrada)

G) Generador de impedancia despreciable

- Cuadripolo en  equivalente:

Resultado:

Nos piden calcular las impedancias secuenciales entre P y neutro (tierra) a nivel de 150kV, entonces paso todas las impedancias en el nivel de 150kV.

Impedancia de secuencia directa.

Como no hay máquinas rotantes Zs=Za

Anulo fuentes

Impedancia de secuencia cero.