Ejercicio 22)

En el sistema trifásico de la figura, los datos son los siguientes:

G1) 13.8 kV, 50 MVA,  xs´´ = xa = 20 % ; xo = 14 %

T1=T2) 13.8/161 kV x = 10 %, 50 MVA

L1=L2) Xs = Xa = 60  , Xo = 180     (se desprecian resistencias y capacidades)

G2) 13.8 kV  25 MVA  xs´´ = xa = 15 %  xo = 10 %

Z) Impedancia de carga conectada en triángulo, con 2.5 + 2j () en cada fase

X) Bobinas de Petersen, ambas de reactancia 200

Se pide calcular la impedancia de secuencia cero vista entre el punto medio de la línea L1 y tierra, reducida a la alta tensión. Se elegirán los datos necesarios.

Resultado:    Zo=395.1j ()

Nos piden calcular las impedancias secuenciales entre P y neutro (tierra) a nivel de Alta Tensión, entonces paso todas las impedancias en el nivel de 161kV.

Red

Impedancia de secuencia cero.

Transfiguración triángulo – estrella: