## LCOE_constantes
Cálculo del LCOE en valores "contantes"
Capacidad (MW) | A | 175
Factor de Capacidad (%) | B | 38%
Costo del EPC (USD/kW) | CKW | 1350
Incremeto anual de fijos de O&M (%) | m | 0%
Costo variable de combustible (USD/MWh) | F1 | 0
Costo de O&M variables (USD/MWh) | G1 | 0
Costo de O&M fijos (USD/kW/año) | G2 | 36
Horas en el año (pu) | Z | 8765.82
Año (n) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Generación anual (GWh) | C(n) = AxBxZ/1000 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927
CAPEX (MUSD) | CAP = A x CKW /1000 | 8765.82 0: 236.25
Actualizador del fijo de O&M (pu) | G3 (n) = G(n-1)*(1+m) | bar: 8765.82 1 to 8765.82 20
Costo anuales de combustible (MUSD) | F (n) = F1 x C /1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo anual de O&M (MUSD) | G (n)= G1 x C /1000 + |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
G2 x G3 (n) x A / 1000
Tasa de actualización anual (%) | a | 8765.82 0: 10%
Actualizador anual (pu) | Act(n) = 1/(1+a)^n | 8.5136 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864
Costos Operativos Actualizados (MUSD) | ComAct(n)=G(n)*Act(n) | 53.6355 | 5.7273 | 5.2066 | 4.7333 | 4.303 | 3.9118 | 3.5562 | 3.2329 | 2.939 | 2.6718 | 2.4289 | 2.2081 | 2.0074 | 1.8249 | 1.659 | 1.5082 | 1.3711 | 1.2464 | 1.1331 | 1.0301 | 0.93645
Energía anual Actualizada (MWh) | CAct(n) = C(n) * Act(n) | 4962.7864 | 529.9337 | 481.7579 | 437.9617 | 398.147 | 361.9518 | 329.0471 | 299.1337 | 271.9398 | 247.218 | 224.7436 | 204.3124 | 185.7385 | 168.8532 | 153.5029 | 139.5481 | 126.8619 | 115.329 | 104.8446 | 95.3132 | 86.6484
CostosActualizados | CosAct = CAP+sum(ComAct) | 8765.82 0: 289.8855
LCOE (USD/MWh-d) constante | D = CosAct/sum(CAct) | 8765.82 0: 58.4118
Total de ingresos anualers (MUSD) | E(n) = C(n) x D | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498 | 34.0498
Total de Costos Operativos | H (n) = F(n) + G (n) | 126 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
EBITDA (Ingresos -Egresos)(Flujo de caja) | I (n) = E(n) - H(n) |  | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498 | 27.7498
Flujo de caja actualizado
Verificación |  | 236.25 | 25.2271 | 22.9337 | 20.8489 | 18.9535 | 17.2305 | 15.6641 | 14.2401 | 12.9455 | 11.7686 | 10.6988 | 9.7261 | 8.842 | 8.0381 | 7.3074 | 6.6431 | 6.0392 | 5.4902 | 4.9911 | 4.5373 | 4.1248

## LCOE_corrientes
Cálculo del LCOE en valores "corrientes" actualizando el costo de la O&M
Capacidad (MW) | A | 175
Factor de Capacidad (%) | B | 38%
Costo del EPC (USD/kW) | CKW | 1350
Incremeto anual de fijos de O&M (%) | m | 2.25%
Costo variable de combustible (USD/MWh) | F1 | 0
Costo de O&M variables (USD/MWh) | G1 | 0
Costo de O&M fijos (USD/kW/año) | G2 | 36
Horas en el año (pu) | Z | 8765.82
Año (n) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Generación anual (GWh) | C(n) = AxBxZ/1000 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927
CAPEX (MUSD) | CAP = A x CKW /1000 | 8765.82 0: 236.25
Actualizador del fijo de O&M (pu) | G3 (n) = G(n-1)*(1+m) |  | 1.0225 | 1.0455 | 1.069 | 1.0931 | 1.1177 | 1.1428 | 1.1685 | 1.1948 | 1.2217 | 1.2492 | 1.2773 | 1.306 | 1.3354 | 1.3655 | 1.3962 | 1.4276 | 1.4597 | 1.4926 | 1.5262 | 1.5605
Costo anuales de combustible (MUSD) | F (n) = F1 x C /1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo anual de O&M (MUSD) | G (n)= G1 x C /1000 + |  | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149 | 9.8312
G2 x G3 (n) x A / 1000
Tasa de actualización anual (%) | a | 8765.82 0: 10%
Actualizador anual (pu) | Act(n) = 1/(1+a)^n | 8.5136 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864
Costos Operativos Actualizados (MUSD) | ComAct(n)=G(n)*Act(n) | 63.839 | 5.8561 | 5.4435 | 5.06 | 4.7035 | 4.3721 | 4.0641 | 3.7778 | 3.5116 | 3.2642 | 3.0342 | 2.8204 | 2.6217 | 2.437 | 2.2653 | 2.1057 | 1.9574 | 1.8195 | 1.6913 | 1.5721 | 1.4613
Energía anual Actualizada (MWh) | CAct(n) = C(n) * Act(n) | 4962.7864 | 529.9337 | 481.7579 | 437.9617 | 398.147 | 361.9518 | 329.0471 | 299.1337 | 271.9398 | 247.218 | 224.7436 | 204.3124 | 185.7385 | 168.8532 | 153.5029 | 139.5481 | 126.8619 | 115.329 | 104.8446 | 95.3132 | 86.6484
CostosActualizados | CosAct = CAP+sum(ComAct) | 8765.82 0: 300.089
LCOE (USD/MWh-d) corriente | D = CosAct/sum(CAct) | 8765.82 0: 60.4678
Total de ingresos anualers (MUSD) | E(n) = C(n) x D | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483 | 35.2483
Total de Costos Operativos | H (n) = F(n) + G (n) | 160.4738 | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149 | 9.8312
EBITDA (Ingresos -Egresos)(Flujo de caja) | I (n) = E(n) - H(n) |  | 28.8066 | 28.6617 | 28.5135 | 28.3619 | 28.207 | 28.0485 | 27.8865 | 27.7209 | 27.5515 | 27.3784 | 27.2013 | 27.0202 | 26.8351 | 26.6458 | 26.4522 | 26.2543 | 26.052 | 25.845 | 25.6335 | 25.4171
Flujo de caja actualizado
Verificación |  | 236.25 | 26.1878 | 23.6873 | 21.4226 | 19.3716 | 17.5143 | 15.8327 | 14.3102 | 12.932 | 11.6845 | 10.5555 | 9.5339 | 8.6095 | 7.7732 | 7.0167 | 6.3325 | 5.7137 | 5.1542 | 4.6485 | 4.1913 | 3.7781

## LCOE_constantes2
Cálculo del LCOE en valores "contantes" actualizando los valores a "corrientes"
Capacidad (MW) | A | 175
Factor de Capacidad (%) | B | 38%
Costo del EPC (USD/kW) | CKW | 1350
Incremento anual de valores corrientes (%) | m | 2.25%
Costo variable de combustible (USD/MWh) | F1 | 0
Costo de O&M variables (USD/MWh) | G1 | 0
Costo de O&M fijos (USD/kW/año) | G2 | 36
Horas en el año (pu) | Z | 8765.82
Año (n) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Generación anual (GWh) | C(n) = AxBxZ/1000 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927 | 582.927
CAPEX (MUSD) | CAP = A x CKW /1000 | 8765.82 0: 236.25
Actualizador de valores (pu) | G3 (n) = G(n-1)*(1+m) |  | 1.0225 | 1.0455 | 1.069 | 1.0931 | 1.1177 | 1.1428 | 1.1685 | 1.1948 | 1.2217 | 1.2492 | 1.2773 | 1.306 | 1.3354 | 1.3655 | 1.3962 | 1.4276 | 1.4597 | 1.4926 | 1.5262 | 1.5605
Costo anuales de combustible (MUSD) | F (n) = F1 x C /1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo anual de O&M (MUSD) | G (n)= G1 x C /1000 + |  | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149 | 9.8312
G2 x G3 (n) x A / 1000
Tasa de actualización anual (%) | a | 8765.82 0: 10%
Actualizador anual (pu) | Act(n) = 1/(1+a)^n | 8.5136 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864
LCOE (USD/MWh-d) constante |  | 8765.82 0: 50.82
Total de ingresos anualers (MUSD) constantes | E(n) = C(n) x D |  | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244 | 29.6244
Total de ingresos anualers (MUSD) corrientes | Ec(n) = E(n) * G3(n) |  | 30.2909 | 30.9724 | 31.6693 | 32.3819 | 33.1105 | 33.8555 | 34.6172 | 35.3961 | 36.1925 | 37.0068 | 37.8395 | 38.6909 | 39.5614 | 40.4516 | 41.3617 | 42.2924 | 43.2439 | 44.2169 | 45.2118 | 46.2291
Total de Costos Operativos (MUSD) corrientes | H (n) = F(n) + G (n) |  | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149 | 9.8312
EBITDA (Ingresos -Egresos)(Flujo de caja) corr. | I (n) = Ec(n) - H(n) |  | 23.8491 | 24.3858 | 24.9344 | 25.4955 | 26.0691 | 26.6557 | 27.2554 | 27.8687 | 28.4957 | 29.1369 | 29.7924 | 30.4628 | 31.1482 | 31.849 | 32.5656 | 33.2983 | 34.0476 | 34.8136 | 35.5969 | 36.3979
Flujo de caja actualizado
Verificación |  | 236.3498 | 21.681 | 20.1535 | 18.7336 | 17.4137 | 16.1869 | 15.0464 | 13.9863 | 13.0009 | 12.085 | 11.2335 | 10.4421 | 9.7064 | 9.0225 | 8.3868 | 7.796 | 7.2467 | 6.7361 | 6.2615 | 5.8204 | 5.4103

## Lazard_21_corrientes
Año (i) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Capacidad (MW) | A | 175
Factor de Capacidad (%) | B | 38%
Horas en el año (pu) | Z | 8765.82
Generación Total anual (GWh) | C = AxBxZ/1000 | 582.927
CAPEX
Costo del EPC (USD/kW) | CKW | 1350
Total de CAPEX (MUSD) | CAP = A x CKW /1000 | 236.25
Costo nivelado (USD/MWh-d) | D | 49.9
|  | 49.9 | 2: Los valores en azul es la tabla de Lazard con pago de deuda diferente
Total de ingresos anualers (MUSD) | E = C x D | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881
|  | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881 | 29.0881
Costo variable de combustible (USD/MWh) | F1 | 0
Costo de O&M variables (USD/MWh) | G1 | 0
Costo de O&M fijos (USD/kW/año) | G2 | 36
Incremental anual de costos fijos (%) | G3 (i) | 2.25% | 100% | 102.2% | 104.6% | 106.9% | 109.3% | 111.8% | 114.3% | 116.9% | 119.5% | 122.2% | 124.9% | 127.7% | 130.6% | 133.5% | 136.5% | 139.6% | 142.8% | 146% | 149.3% | 152.6%
Costo anuales de combustible (MUSD) | F (i) = F1 x C /1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo anual de O&M | G (i)= G1 x C /1000 + |  | 6.3 | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149
G2 x G3 (i) x A / 1000
Total anual de costos operativos | H (i) = F + G (i) |  | 6.3 | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149
EBITDA | I (i) = E - H |  | 22.7881 | 22.6463 | 22.5014 | 22.3532 | 22.2016 | 22.0467 | 21.8883 | 21.7263 | 21.5606 | 21.3913 | 21.2181 | 21.041 | 20.8599 | 20.6748 | 20.4855 | 20.292 | 20.094 | 19.8917 | 19.6848 | 19.4732
|  |  | 22.7881 | 22.6463 | 22.5014 | 22.3532 | 22.2016 | 22.0467 | 21.8883 | 21.7263 | 21.5606 | 21.3913 | 21.2181 | 21.041 | 20.8599 | 20.6748 | 20.4855 | 20.292 | 20.094 | 19.8917 | 19.6848 | 19.4732
Estructura del Financiamiento
Deuda (%) | DD | 60%
Costo de la Deuda (%) | DP | 8%
Equity (%) | EQ | 40%
Retorno esperado del Equity (%) | EQP | 12%
Prestamo inicial (MUSD) | J = CAP x DD | 141.75
Deuda pendiente (MUSD) | J(i+1)= J(i) - L (i) |  | 141.75 | 138.6524 | 135.3071 | 131.6941 | 127.7921 | 123.5779 | 119.0266 | 114.1112 | 108.8025 | 103.0692 | 96.8771 | 90.1898 | 82.9674 | 75.1672 | 66.7431 | 57.645 | 47.819 | 37.207 | 25.746 | 13.3681
|  |  | 141.75 | 138.89 | 135.8012 | 132.4653 | 128.8625 | 124.9715 | 120.7692 | 116.2308 | 111.3292 | 106.0356 | 100.3184 | 94.1439 | 87.4754 | 80.2735 | 72.4953 | 64.095 | 55.0226 | 45.2244 | 34.6423 | 23.2137
Años para pagar la deuda (pu) | Ñ | 20
Costo anual de la deuda (MUSD) | M = pago(DP, Ñ, J) | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376
|  | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
Pago de intereses por la deuda (MUSD) | K (i)= J (i) x DP |  | 11.34 | 11.0922 | 10.8246 | 10.5355 | 10.2234 | 9.8862 | 9.5221 | 9.1289 | 8.7042 | 8.2455 | 7.7502 | 7.2152 | 6.6374 | 6.0134 | 5.3394 | 4.6116 | 3.8255 | 2.9766 | 2.0597 | 1.0694
|  |  | 11.34 | 11.1112 | 10.8641 | 10.5972 | 10.309 | 9.9977 | 9.6615 | 9.2985 | 8.9063 | 8.4828 | 8.0255 | 7.5315 | 6.998 | 6.4219 | 5.7996 | 5.1276 | 4.4018 | 3.6179 | 2.7714 | 1.8571
Amortización de la deuda (MUSD) | L (i)= M - K (i) |  | 3.0976 | 3.3454 | 3.613 | 3.902 | 4.2142 | 4.5513 | 4.9154 | 5.3087 | 5.7333 | 6.192 | 6.6874 | 7.2224 | 7.8002 | 8.4242 | 9.0981 | 9.826 | 10.612 | 11.461 | 12.3779 | 13.3681
|  |  | 2.86 | 3.0888 | 3.3359 | 3.6028 | 3.891 | 4.2023 | 4.5385 | 4.9015 | 5.2937 | 5.7172 | 6.1745 | 6.6685 | 7.202 | 7.7781 | 8.4004 | 9.0724 | 9.7982 | 10.5821 | 11.4286 | 12.3429
Impuestos
Impuesto a la ganancia (%) | IM | 40%
MACRS (años de aceleración de la amortización) |  | 5 | 1: 20%; 2: 32%; 3: 19.2%; 4: 11.52%; 5: 11.52%; 6: 5.76%
Coificientes de MACRS para 5 años y medio año (%) |  |  | 1: 20%; 2: 32%; 3: 19.2%; 4: 11.52%; 5: 11.52%; 6: 5.76%
Acumulado de coef. de MACRS |  |  | 1: 20%; 2: 52%; 3: 71.2%; 4: 82.72%; 5: 94.24%; 6: 100%
Depreciación MACRS (MUSD) | N (i) = J (i) x CM (i) |  | 1: 47.25; 2: 75.6; 3: 45.36; 4: 27.216; 5: 27.216; 6: 13.608
Ingresos a los que se le aplica impuestos | O (i) = I (i) - N (i) - K (i) |  | -35.8019 | -64.0459 | -33.6832 | -15.3984 | -15.2377 | -1.4475 | 12.3661 | 12.5974 | 12.8564 | 13.1457 | 13.4679 | 13.8258 | 14.2226 | 14.6614 | 15.1461 | 15.6804 | 16.2685 | 16.9151 | 17.6251 | 18.4037
|  |  | -35.8019 | -64.0649 | -33.7227 | -15.4601 | -15.3234 | -1.559 | 12.2267 | 12.4278 | 12.6543 | 12.9084 | 13.1926 | 13.5095 | 13.8619 | 14.2529 | 14.6859 | 15.1644 | 15.6922 | 16.2737 | 16.9134 | 17.6161
Pago de impuestos | P (i) = O (i) x IM |  | -14.3208 | -25.6184 | -13.4733 | -6.1593 | -6.0951 | -0.57902 | 4.9465 | 5.0389 | 5.1426 | 5.2583 | 5.3872 | 5.5303 | 5.689 | 5.8646 | 6.0584 | 6.2721 | 6.5074 | 6.766 | 7.05 | 7.3615
|  |  | -14.3208 | -25.626 | -13.4891 | -6.184 | -6.1293 | -0.62361 | 4.8907 | 4.9711 | 5.0617 | 5.1634 | 5.277 | 5.4038 | 5.5448 | 5.7012 | 5.8744 | 6.0657 | 6.2769 | 6.5095 | 6.7654 | 7.0464
Flujo de caja (virtual) que ve el Equity | Q (i) = I (i) - P (i) - M (i) |  | 22.6713 | 33.8271 | 21.5371 | 14.075 | 13.8592 | 8.1882 | 2.5043 | 2.2498 | 1.9805 | 1.6954 | 1.3934 | 1.0731 | 0.73337 | 0.37269 | -0.010465 | -0.41774 | -0.85092 | -1.3119 | -1.8028 | -2.3259
|  |  | 22.9088 | 34.0723 | 21.7905 | 14.3372 | 14.131 | 8.4703 | 2.7976 | 2.5551 | 2.2989 | 2.0279 | 1.741 | 1.4372 | 1.1152 | 0.77364 | 0.41116 | 0.026212 | -0.38285 | -0.81781 | -1.2806 | -1.7733
Actualizador de taza de retorno del Equity | KK (i) = 1/(1+EQP)^(i-0,5) |  | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335 | 0.17263 | 0.15414 | 0.13762 | 0.12288 | 0.10971
Valor actual del flujo de caja virtual (MUSD) | VV (i) = Q (i) x KK (i) | 91.9693 | 21.4224 | 28.5389 | 16.2234 | 9.4664 | 8.3225 | 4.3902 | 1.1988 | 0.96162 | 0.75583 | 0.5777 | 0.42391 | 0.2915 | 0.17787 | 0.080705 | -0.0020233 | -0.072115 | -0.13116 | -0.18055 | -0.22152 | -0.25517
|  | 94.3953 | 21.6468 | 28.7458 | 16.4143 | 9.6428 | 8.4858 | 4.5415 | 1.3393 | 1.0921 | 0.87734 | 0.69099 | 0.52969 | 0.3904 | 0.27047 | 0.16753 | 0.079496 | 0.004525 | -0.059011 | -0.11255 | -0.15735 | -0.19454
Equity (MUSD) | EQ$ = CAP x EQ | 94.5
LCOE (valor que cumple sum(vV)=EQ$) | USD/MWh-d | 49.9
Lazar dice que "Asume monetización instantánea de beneficios fiscales"
Pago de impuestos actulizados |  | -33.4783 | -13.5319 | -21.6135 | -10.1491 | -4.1426 | -3.6602 | -0.31045 | 2.368 | 2.1538 | 1.9626 | 1.7917 | 1.639 | 1.5023 | 1.3798 | 1.27 | 1.1714 | 1.0828 | 1.003 | 0.93115 | 0.86628 | 0.80763

## PagoLazard
|  | Medio año | Normal
8% | VA | 141.75 | 141.75
| 1 | 0.96225 | 0.92593
| 2 | 0.89097 | 0.85734
| 3 | 0.82497 | 0.79383
| 4 | 0.76387 | 0.73503
| 5 | 0.70728 | 0.68058
| 6 | 0.65489 | 0.63017
| 7 | 0.60638 | 0.58349
| 8 | 0.56146 | 0.54027
| 9 | 0.51987 | 0.50025
| 10 | 0.48136 | 0.46319
| 11 | 0.44571 | 0.42888
| 12 | 0.41269 | 0.39711
| 13 | 0.38212 | 0.3677
| 14 | 0.35382 | 0.34046
| 15 | 0.32761 | 0.31524
| 16 | 0.30334 | 0.29189
| 17 | 0.28087 | 0.27027
| 18 | 0.26007 | 0.25025
| 19 | 0.2408 | 0.23171
| 20 | 0.22297 | 0.21455
| Suma | 10.2033 | 9.8181
| Cuota | 13.8925 | 14.4376 | 14.165
¿PROM?
-14.4376
PAGO(t;a;VA)

## MACRS_PromInvUy
En Uruguay la promoción de Inversiones de un eólico es en términos generales:
14 años de reducción del IRAE de 25 a 10%.
Todo el período 100% de reducción del IP de los equipos.
10 años de 100% de reducción del IP de la Obra Civil.
El IVA se ve como un gasto financiero ya que en la vida del proyecto se va descontando

## Uruguay_corrientes
Año |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Capacidad (MW) | A | 175
Factor de Capacidad (%) | B | 38%
Horas en el año (pu) | Z | 8765.82
Generación Total anual (GWh) | C = AxBxZ/1000 | 582.927
CAPEX
Costo del EPC (USD/kW) | CKW | 1350
Total de CAPEX (MUSD) | CAP = A x CKW /1000 | 236.25
Costo nivelado (USD/MWh) | D | 59.36
Total de ingresos anualers (MUSD) | E = C x D | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025 | 34.6025
Costo variable de combustible (USD/MWh) | F1 | 0
Costo de O&M variables (USD/MWh) | G1 | 0
Costo de O&M fijos (USD/kW/año) | G2 | 36
Incremental anual de valores (%) | G3 (i) | 2.25% | 102.2% | 104.6% | 106.9% | 109.3% | 111.8% | 114.3% | 116.9% | 119.5% | 122.2% | 124.9% | 127.7% | 130.6% | 133.5% | 136.5% | 139.6% | 142.8% | 146% | 149.3% | 152.6% | 156.1%
Costo anuales de combustible (MUSD) | F (i) = F1 x C /1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo anual de O&M | G (i)= G1 x C /1000 + |  | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149 | 9.8312
G2 x G3 (i) x A / 1000
Total anual de costos operativos | H (i) = F + G (i) |  | 6.4417 | 6.5867 | 6.7349 | 6.8864 | 7.0414 | 7.1998 | 7.3618 | 7.5274 | 7.6968 | 7.87 | 8.0471 | 8.2281 | 8.4132 | 8.6025 | 8.7961 | 8.994 | 9.1964 | 9.4033 | 9.6149 | 9.8312
EBITDA | I (i) = E - H |  | 28.1608 | 28.0159 | 27.8677 | 27.7161 | 27.5612 | 27.4027 | 27.2408 | 27.0751 | 26.9057 | 26.7326 | 26.5555 | 26.3744 | 26.1893 | 26 | 25.8064 | 25.6085 | 25.4062 | 25.1992 | 24.9877 | 24.7713
Estructura del Financiamiento
Deuda (%) | DD | 60%
Costo de la Deuda (%) | DP | 8%
Equity (%) | EQ | 40%
Retorno esperado del Equity (%) | EQP | 12%
Prestamo inicial (MUSD) | J = CAP x DD | 141.75
Deuda pendiente (MUSD) | J(i+1)= J(i) - L (i) |  | 141.75 | 138.6524 | 135.3071 | 131.6941 | 127.7921 | 123.5779 | 119.0266 | 114.1112 | 108.8025 | 103.0692 | 96.8771 | 90.1898 | 82.9674 | 75.1672 | 66.7431 | 57.645 | 47.819 | 37.207 | 25.746 | 13.3681
Años para pagar la deuda (pu) | Ñ | 20
Costo anual de la deuda (MUSD) | M = pago(DP, Ñ, J) | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376 | 14.4376
Pago de intereses por la deuda (MUSD) | K (i)= J (i) x DP |  | 11.34 | 11.0922 | 10.8246 | 10.5355 | 10.2234 | 9.8862 | 9.5221 | 9.1289 | 8.7042 | 8.2455 | 7.7502 | 7.2152 | 6.6374 | 6.0134 | 5.3394 | 4.6116 | 3.8255 | 2.9766 | 2.0597 | 1.0694
Amortización de la deuda (MUSD) | L (i)= M - K (i) |  | 3.0976 | 3.3454 | 3.613 | 3.902 | 4.2142 | 4.5513 | 4.9154 | 5.3087 | 5.7333 | 6.192 | 6.6874 | 7.2224 | 7.8002 | 8.4242 | 9.0981 | 9.826 | 10.612 | 11.461 | 12.3779 | 13.3681
Impuestos
Impuesto a la ganancia (%) (14 de 10% y resto 25%) | IM (i) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Amortización lineal durante la vida del proyecto | AM (i) = CAP/20 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125
Ingresos a los que se le aplica impuestos | O (i) = I (i) - AM (i) - K (i) |  | 5.0083 | 5.1112 | 5.2306 | 5.3681 | 5.5253 | 5.704 | 5.9061 | 6.1337 | 6.389 | 6.6745 | 6.9928 | 7.3468 | 7.7394 | 8.1741 | 8.6545 | 9.1844 | 9.7681 | 10.4102 | 11.1155 | 11.8894
Pago de impuestos | P (i) = O (i) x IM |  | 0.50083 | 0.51112 | 0.52306 | 0.53681 | 0.55253 | 0.5704 | 0.59061 | 0.61337 | 0.6389 | 0.66745 | 0.69928 | 0.73468 | 0.77394 | 0.81741 | 2.1636 | 2.2961 | 2.442 | 2.6025 | 2.7789 | 2.9723
Flujo de caja (virtual) que ve el Equity | Q (i) = I (i) - P (i) - M (i) |  | 13.2224 | 13.0672 | 12.907 | 12.7418 | 12.5711 | 12.3948 | 12.2126 | 12.0242 | 11.8293 | 11.6276 | 11.4187 | 11.2022 | 10.9778 | 10.745 | 9.2053 | 8.8749 | 8.5266 | 8.1592 | 7.7713 | 7.3614
Actualizador de taza de retorno del Equity | KK (i) = 1/(1+EQP)^(i-0,5) |  | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335 | 0.17263 | 0.15414 | 0.13762 | 0.12288 | 0.10971
Valor actual del flujo de caja virtual (MUSD) | VV (i) = Q (i) x KK (i) | 94.4857 | 12.494 | 11.0244 | 9.7226 | 8.5697 | 7.549 | 6.6457 | 5.8464 | 5.1395 | 4.5145 | 3.962 | 3.474 | 3.043 | 2.6625 | 2.3268 | 1.7798 | 1.5321 | 1.3142 | 1.1229 | 0.9549 | 0.80763
Equity | EQ$ = CAP x EQ | 94.5
LCOE (valor que hace se cumpla sum(VV)=EQ$ ) |  | 59.36
Pago de impuestos actulizados |  | 6.3072 | 0.47324 | 0.43121 | 0.39401 | 0.36104 | 0.3318 | 0.30583 | 0.28274 | 0.26217 | 0.24383 | 0.22743 | 0.21275 | 0.19957 | 0.18771 | 0.17701 | 0.41833 | 0.39638 | 0.3764 | 0.35817 | 0.34146 | 0.3261