## Lazard_21_sin_degradacion
Lo marcado con rojo es lo modificado de la tabla original
Año (i) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Capacidad (MW) | A | 150
Factor de Capacidad (%) | B | 34%
Horas en el año (pu) | Z | 8765.82
Generación Total anual (GWh) | C = AxBxZ/1000 | 447.0568
CAPEX
Costo del EPC (USD/kW) | CKW | 950
Total de CAPEX (MUSD) | CAP = A x CKW /1000 | 142.5
Costo nivelado (USD/MWh-d) | D | 29.95
|  | 29.95 | 2: Los valores en azul es la tabla de Lazard con pago de deuda diferente
Total de ingresos anualers (MUSD) | E = C x D | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894
|  | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894 | 13.3894
Costo variable de combustible (USD/MWh) | F1 | 0
Costo de O&M variables (USD/MWh) | G1 | 0
Costo de O&M fijos (USD/kW/año) | G2 | 13
Incremental anual de costos fijos (%) | G3 (i) | 2.25% | 100% | 102.2% | 104.6% | 106.9% | 109.3% | 111.8% | 114.3% | 116.9% | 119.5% | 122.2% | 124.9% | 127.7% | 130.6% | 133.5% | 136.5% | 139.6% | 142.8% | 146% | 149.3% | 152.6% | 156.1% | 159.6% | 163.2% | 166.8% | 170.6% | 174.4% | 178.3% | 182.4% | 186.5% | 190.6%
Costo anuales de combustible (MUSD) | F (i) = F1 x C /1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo anual de O&M | G (i)= G1 x C /1000 + |  | 1.95 | 1.9939 | 2.0387 | 2.0846 | 2.1315 | 2.1795 | 2.2285 | 2.2787 | 2.3299 | 2.3823 | 2.4359 | 2.4908 | 2.5468 | 2.6041 | 2.6627 | 2.7226 | 2.7839 | 2.8465 | 2.9105 | 2.976 | 3.043 | 3.1115 | 3.1815 | 3.2531 | 3.3262 | 3.4011 | 3.4776 | 3.5559 | 3.6359 | 3.7177
G2 x G3 (i) x A / 1000
Total anual de costos operativos | H (i) = F + G (i) |  | 1.95 | 1.9939 | 2.0387 | 2.0846 | 2.1315 | 2.1795 | 2.2285 | 2.2787 | 2.3299 | 2.3823 | 2.4359 | 2.4908 | 2.5468 | 2.6041 | 2.6627 | 2.7226 | 2.7839 | 2.8465 | 2.9105 | 2.976 | 3.043 | 3.1115 | 3.1815 | 3.2531 | 3.3262 | 3.4011 | 3.4776 | 3.5559 | 3.6359 | 3.7177
EBITDA | I (i) = E - H |  | 11.4394 | 11.3955 | 11.3506 | 11.3047 | 11.2578 | 11.2099 | 11.1608 | 11.1107 | 11.0594 | 11.007 | 10.9534 | 10.8986 | 10.8426 | 10.7853 | 10.7267 | 10.6667 | 10.6055 | 10.5429 | 10.4788 | 10.4133 | 10.3464 | 10.2779 | 10.2079 | 10.1363 | 10.0631 | 9.9883 | 9.9117 | 9.8335 | 9.7535 | 9.6717
|  |  | 11.4394 | 11.3955 | 11.3506 | 11.3047 | 11.2578 | 11.2099 | 11.1608 | 11.1107 | 11.0594 | 11.007 | 10.9534 | 10.8986 | 10.8426 | 10.7853 | 10.7267 | 10.6667 | 10.6055 | 10.5429 | 10.4788 | 10.4133 | 10.3464 | 10.2779 | 10.2079 | 10.1363 | 10.0631 | 9.9883 | 9.9117 | 9.8335 | 9.7535 | 9.6717
Estructura del Financiamiento
Deuda (%) | DD | 60%
Costo de la Deuda (%) | DP | 8%
Equity (%) | EQ | 40%
Retorno esperado del Equity (%) | EQP | 12%
Prestamo inicial (MUSD) | J = CAP x DD | 85.5
Deuda pendiente (MUSD) | J(i+1)= J(i) - L (i) |  | 85.5 | 84.7453 | 83.9301 | 83.0498 | 82.099 | 81.0722 | 79.9632 | 78.7656 | 77.4721 | 76.0751 | 74.5663 | 72.9369 | 71.1771 | 69.2765 | 67.2239 | 65.0071 | 62.6129 | 60.0272 | 57.2346 | 54.2186 | 50.9614 | 47.4435 | 43.6443 | 39.5411 | 35.1096 | 30.3236 | 25.1548 | 19.5724 | 13.5434 | 7.0322
|  |  | 85.5 | 84.7453 | 83.9301 | 83.0498 | 82.099 | 81.0722 | 79.9632 | 78.7656 | 77.4721 | 76.0751 | 74.5663 | 72.9369 | 71.1771 | 69.2765 | 67.2239 | 65.0071 | 62.6129 | 60.0272 | 57.2346 | 54.2186 | 50.9614 | 47.4435 | 43.6443 | 39.5411 | 35.1096 | 30.3236 | 25.1548 | 19.5724 | 13.5434 | 7.0322
Años para pagar la deuda (pu) | Ñ | 30
Costo anual de la deuda (MUSD) | M = pago(DP, Ñ, J) | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947
|  | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947
Pago de intereses por la deuda (MUSD) | K (i)= J (i) x DP |  | 6.84 | 6.7796 | 6.7144 | 6.644 | 6.5679 | 6.4858 | 6.3971 | 6.3012 | 6.1978 | 6.086 | 5.9653 | 5.835 | 5.6942 | 5.5421 | 5.3779 | 5.2006 | 5.009 | 4.8022 | 4.5788 | 4.3375 | 4.0769 | 3.7955 | 3.4915 | 3.1633 | 2.8088 | 2.4259 | 2.0124 | 1.5658 | 1.0835 | 0.56257
|  |  | 6.84 | 6.7796 | 6.7144 | 6.644 | 6.5679 | 6.4858 | 6.3971 | 6.3012 | 6.1978 | 6.086 | 5.9653 | 5.835 | 5.6942 | 5.5421 | 5.3779 | 5.2006 | 5.009 | 4.8022 | 4.5788 | 4.3375 | 4.0769 | 3.7955 | 3.4915 | 3.1633 | 2.8088 | 2.4259 | 2.0124 | 1.5658 | 1.0835 | 0.56257
Amortización de la deuda (MUSD) | L (i)= M - K (i) |  | 0.75475 | 0.81513 | 0.88034 | 0.95076 | 1.0268 | 1.109 | 1.1977 | 1.2935 | 1.397 | 1.5087 | 1.6294 | 1.7598 | 1.9006 | 2.0526 | 2.2168 | 2.3942 | 2.5857 | 2.7926 | 3.016 | 3.2573 | 3.5178 | 3.7993 | 4.1032 | 4.4315 | 4.786 | 5.1689 | 5.5824 | 6.029 | 6.5113 | 7.0322
|  |  | 0.75475 | 0.81513 | 0.88034 | 0.95076 | 1.0268 | 1.109 | 1.1977 | 1.2935 | 1.397 | 1.5087 | 1.6294 | 1.7598 | 1.9006 | 2.0526 | 2.2168 | 2.3942 | 2.5857 | 2.7926 | 3.016 | 3.2573 | 3.5178 | 3.7993 | 4.1032 | 4.4315 | 4.786 | 5.1689 | 5.5824 | 6.029 | 6.5113 | 7.0322
Impuestos
Impuesto a la ganancia (%) | IM | 40%
MACRS (años de aceleración de la amortización) |  | 5 | 1: 20%; 2: 32%; 3: 19.2%; 4: 11.52%; 5: 11.52%; 6: 5.76%
Coificientes de MACRS para 5 años y medio año (%) |  |  | 1: 20%; 2: 32%; 3: 19.2%; 4: 11.52%; 5: 11.52%; 6: 5.76%
Acumulado de coef. de MACRS |  |  | 1: 20%; 2: 52%; 3: 71.2%; 4: 82.72%; 5: 94.24%; 6: 100%
Depreciación MACRS (MUSD) | N (i) = J (i) x CM (i) |  | 1: 28.5; 2: 45.6; 3: 27.36; 4: 16.416; 5: 16.416; 6: 8.208
Ingresos a los que se le aplica impuestos | O (i) = I (i) - N (i) - K (i) |  | -23.9006 | -40.9841 | -22.7238 | -11.7552 | -11.7261 | -3.4839 | 4.7638 | 4.8095 | 4.8617 | 4.921 | 4.9881 | 5.0636 | 5.1484 | 5.2431 | 5.3487 | 5.4662 | 5.5965 | 5.7407 | 5.9 | 6.0758 | 6.2694 | 6.4824 | 6.7163 | 6.973 | 7.2543 | 7.5624 | 7.8994 | 8.2677 | 8.67 | 9.1091
|  |  | -23.9006 | -40.9841 | -22.7238 | -11.7552 | -11.7261 | -3.4839 | 4.7638 | 4.8095 | 4.8617 | 4.921 | 4.9881 | 5.0636 | 5.1484 | 5.2431 | 5.3487 | 5.4662 | 5.5965 | 5.7407 | 5.9 | 6.0758 | 6.2694 | 6.4824 | 6.7163 | 6.973 | 7.2543 | 7.5624 | 7.8994 | 8.2677 | 8.67 | 9.1091
Pago de impuestos | P (i) = O (i) x IM |  | -9.5603 | -16.3937 | -9.0895 | -4.7021 | -4.6904 | -1.3936 | 1.9055 | 1.9238 | 1.9447 | 1.9684 | 1.9952 | 2.0255 | 2.0594 | 2.0973 | 2.1395 | 2.1865 | 2.2386 | 2.2963 | 2.36 | 2.4303 | 2.5078 | 2.593 | 2.6865 | 2.7892 | 2.9017 | 3.025 | 3.1597 | 3.3071 | 3.468 | 3.6436
|  |  | -9.5603 | -16.3937 | -9.0895 | -4.7021 | -4.6904 | -1.3936 | 1.9055 | 1.9238 | 1.9447 | 1.9684 | 1.9952 | 2.0255 | 2.0594 | 2.0973 | 2.1395 | 2.1865 | 2.2386 | 2.2963 | 2.36 | 2.4303 | 2.5078 | 2.593 | 2.6865 | 2.7892 | 2.9017 | 3.025 | 3.1597 | 3.3071 | 3.468 | 3.6436
Flujo de caja (virtual) que ve el Equity | Q (i) = I (i) - P (i) - M (i) |  | 13.4049 | 20.1944 | 12.8454 | 8.4121 | 8.3535 | 5.0087 | 1.6606 | 1.5922 | 1.52 | 1.4439 | 1.3634 | 1.2784 | 1.1885 | 1.0933 | 0.99241 | 0.88553 | 0.77216 | 0.65184 | 0.52405 | 0.38824 | 0.24383 | 0.090182 | -0.073399 | -0.24765 | -0.43337 | -0.63143 | -0.84275 | -1.0683 | -1.3093 | -1.5667
|  |  | 13.4049 | 20.1944 | 12.8454 | 8.4121 | 8.3535 | 5.0087 | 1.6606 | 1.5922 | 1.52 | 1.4439 | 1.3634 | 1.2784 | 1.1885 | 1.0933 | 0.99241 | 0.88553 | 0.77216 | 0.65184 | 0.52405 | 0.38824 | 0.24383 | 0.090182 | -0.073399 | -0.24765 | -0.43337 | -0.63143 | -0.84275 | -1.0683 | -1.3093 | -1.5667
Actualizador de taza de retorno del Equity | KK (i) = 1/(1+EQP)^(i-0,5) |  | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335 | 0.17263 | 0.15414 | 0.13762 | 0.12288 | 0.10971 | 0.097956 | 0.087461 | 0.07809 | 0.069723 | 0.062253 | 0.055583 | 0.049628 | 0.04431 | 0.039563 | 0.035324
Valor actual del flujo de caja virtual (MUSD) | VV (i) = Q (i) x KK (i) | 56.985 | 12.6664 | 17.0374 | 9.6761 | 5.6577 | 5.0164 | 2.6855 | 0.79496 | 0.68054 | 0.58009 | 0.49199 | 0.4148 | 0.34726 | 0.28824 | 0.23674 | 0.19188 | 0.15287 | 0.11902 | 0.089706 | 0.064393 | 0.042594 | 0.023885 | 0.0078874 | -0.0057317 | -0.017267 | -0.026979 | -0.035097 | -0.041823 | -0.047338 | -0.051798 | -0.055342
|  | 56.985 | 12.6664 | 17.0374 | 9.6761 | 5.6577 | 5.0164 | 2.6855 | 0.79496 | 0.68054 | 0.58009 | 0.49199 | 0.4148 | 0.34726 | 0.28824 | 0.23674 | 0.19188 | 0.15287 | 0.11902 | 0.089706 | 0.064393 | 0.042594 | 0.023885 | 0.0078874 | -0.0057317 | -0.017267 | -0.026979 | -0.035097 | -0.041823 | -0.047338 | -0.051798 | -0.055342
Equity (MUSD) | EQ$ = CAP x EQ | 57
LCOE (valor que cumple sum(vV)=EQ$) | USD/MWh-d | 29.95
Lazar dice que "Asume monetización instantánea de beneficios fiscales"
Pago de impuestos actulizados |  | -27.3759 | -9.0336 | -13.8308 | -6.8469 | -3.1625 | -2.8166 | -0.74718 | 0.91221 | 0.82228 | 0.74215 | 0.67072 | 0.60702 | 0.55019 | 0.49947 | 0.45416 | 0.41367 | 0.37745 | 0.34505 | 0.31602 | 0.28999 | 0.26663 | 0.24565 | 0.22678 | 0.20979 | 0.19447 | 0.18064 | 0.16814 | 0.15681 | 0.14654 | 0.1372 | 0.12871
| Con | 29.95 | 1: se equiparan y verifica el valor de la tabla de Lazard

## Lazard_21_con_degradacion
Lo marcado con rojo es lo modificado o agregado a la tabla original
Año (i) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Capacidad (MW) | A | 150
Factor de Capacidad (%) | B | 34%
Horas en el año (pu) | Z | 8765.82
Generación Total anual (GWh) | C = AxBxZ/1000 | 447.0568
CAPEX
Costo del EPC (USD/kW) | CKW | 950
Total de CAPEX (MUSD) | CAP = A x CKW /1000 | 142.5
Factor de degradación en el año 30 | fd | 14%
Factor nominal de degradación anual | raiz(29)(1-fd) | 0.99481
Costo nivelado (USD/MWh-d) | D | 31.1
|  | 31.1 | 2: Los valores en azul es la tabla de Lazard con pago de deuda diferente
Factor de degradación anual | f(i) |  | 1 | 0.99481 | 0.98965 | 0.98452 | 0.97941 | 0.97433 | 0.96928 | 0.96425 | 0.95925 | 0.95427 | 0.94932 | 0.9444 | 0.9395 | 0.93462 | 0.92978 | 0.92495 | 0.92016 | 0.91538 | 0.91063 | 0.90591 | 0.90121 | 0.89654 | 0.89189 | 0.88726 | 0.88266 | 0.87808 | 0.87352 | 0.86899 | 0.86448 | 0.86
Total de ingresos anualers (MUSD) | E = C x D | 13.9035 | 13.9035 | 13.8313 | 13.7596 | 13.6882 | 13.6172 | 13.5466 | 13.4763 | 13.4064 | 13.3369 | 13.2677 | 13.1989 | 13.1304 | 13.0623 | 12.9945 | 12.9271 | 12.8601 | 12.7934 | 12.727 | 12.661 | 12.5953 | 12.53 | 12.465 | 12.4003 | 12.336 | 12.272 | 12.2083 | 12.145 | 12.082 | 12.0193 | 11.957
|  | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035 | 13.9035
Costo variable de combustible (USD/MWh) | F1 | 0
Costo de O&M variables (USD/MWh) | G1 | 0
Costo de O&M fijos (USD/kW/año) | G2 | 13
Incremental anual de costos fijos (%) | G3 (i) | 2.25% | 100% | 102.2% | 104.6% | 106.9% | 109.3% | 111.8% | 114.3% | 116.9% | 119.5% | 122.2% | 124.9% | 127.7% | 130.6% | 133.5% | 136.5% | 139.6% | 142.8% | 146% | 149.3% | 152.6% | 156.1% | 159.6% | 163.2% | 166.8% | 170.6% | 174.4% | 178.3% | 182.4% | 186.5% | 190.6%
Costo anuales de combustible (MUSD) | F (i) = F1 x C /1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo anual de O&M | G (i)= G1 x C /1000 + |  | 1.95 | 1.9939 | 2.0387 | 2.0846 | 2.1315 | 2.1795 | 2.2285 | 2.2787 | 2.3299 | 2.3823 | 2.4359 | 2.4908 | 2.5468 | 2.6041 | 2.6627 | 2.7226 | 2.7839 | 2.8465 | 2.9105 | 2.976 | 3.043 | 3.1115 | 3.1815 | 3.2531 | 3.3262 | 3.4011 | 3.4776 | 3.5559 | 3.6359 | 3.7177
G2 x G3 (i) x A / 1000
Total anual de costos operativos | H (i) = F + G (i) |  | 1.95 | 1.9939 | 2.0387 | 2.0846 | 2.1315 | 2.1795 | 2.2285 | 2.2787 | 2.3299 | 2.3823 | 2.4359 | 2.4908 | 2.5468 | 2.6041 | 2.6627 | 2.7226 | 2.7839 | 2.8465 | 2.9105 | 2.976 | 3.043 | 3.1115 | 3.1815 | 3.2531 | 3.3262 | 3.4011 | 3.4776 | 3.5559 | 3.6359 | 3.7177
EBITDA | I (i) = E - H |  | 11.9535 | 11.8375 | 11.7209 | 11.6036 | 11.4857 | 11.3671 | 11.2478 | 11.1278 | 11.0069 | 10.8853 | 10.7629 | 10.6396 | 10.5155 | 10.3904 | 10.2644 | 10.1375 | 10.0095 | 9.8805 | 9.7504 | 9.6193 | 9.487 | 9.3535 | 9.2188 | 9.0829 | 8.9457 | 8.8072 | 8.6674 | 8.5261 | 8.3835 | 8.2393
|  |  | 11.9535 | 11.9096 | 11.8647 | 11.8189 | 11.772 | 11.724 | 11.675 | 11.6248 | 11.5735 | 11.5211 | 11.4675 | 11.4127 | 11.3567 | 11.2994 | 11.2408 | 11.1809 | 11.1196 | 11.057 | 10.9929 | 10.9274 | 10.8605 | 10.792 | 10.722 | 10.6504 | 10.5772 | 10.5024 | 10.4259 | 10.3476 | 10.2676 | 10.1858
Estructura del Financiamiento
Deuda (%) | DD | 60%
Costo de la Deuda (%) | DP | 8%
Equity (%) | EQ | 40%
Retorno esperado del Equity (%) | EQP | 12%
Prestamo inicial (MUSD) | J = CAP x DD | 85.5
Deuda pendiente (MUSD) | J(i+1)= J(i) - L (i) |  | 85.5 | 84.7453 | 83.9301 | 83.0498 | 82.099 | 81.0722 | 79.9632 | 78.7656 | 77.4721 | 76.0751 | 74.5663 | 72.9369 | 71.1771 | 69.2765 | 67.2239 | 65.0071 | 62.6129 | 60.0272 | 57.2346 | 54.2186 | 50.9614 | 47.4435 | 43.6443 | 39.5411 | 35.1096 | 30.3236 | 25.1548 | 19.5724 | 13.5434 | 7.0322
|  |  | 85.5 | 84.7453 | 83.9301 | 83.0498 | 82.099 | 81.0722 | 79.9632 | 78.7656 | 77.4721 | 76.0751 | 74.5663 | 72.9369 | 71.1771 | 69.2765 | 67.2239 | 65.0071 | 62.6129 | 60.0272 | 57.2346 | 54.2186 | 50.9614 | 47.4435 | 43.6443 | 39.5411 | 35.1096 | 30.3236 | 25.1548 | 19.5724 | 13.5434 | 7.0322
Años para pagar la deuda (pu) | Ñ | 30
Costo anual de la deuda (MUSD) | M = pago(DP, Ñ, J) | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947
|  | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947 | 7.5947
Pago de intereses por la deuda (MUSD) | K (i)= J (i) x DP |  | 6.84 | 6.7796 | 6.7144 | 6.644 | 6.5679 | 6.4858 | 6.3971 | 6.3012 | 6.1978 | 6.086 | 5.9653 | 5.835 | 5.6942 | 5.5421 | 5.3779 | 5.2006 | 5.009 | 4.8022 | 4.5788 | 4.3375 | 4.0769 | 3.7955 | 3.4915 | 3.1633 | 2.8088 | 2.4259 | 2.0124 | 1.5658 | 1.0835 | 0.56257
|  |  | 6.84 | 6.7796 | 6.7144 | 6.644 | 6.5679 | 6.4858 | 6.3971 | 6.3012 | 6.1978 | 6.086 | 5.9653 | 5.835 | 5.6942 | 5.5421 | 5.3779 | 5.2006 | 5.009 | 4.8022 | 4.5788 | 4.3375 | 4.0769 | 3.7955 | 3.4915 | 3.1633 | 2.8088 | 2.4259 | 2.0124 | 1.5658 | 1.0835 | 0.56257
Amortización de la deuda (MUSD) | L (i)= M - K (i) |  | 0.75475 | 0.81513 | 0.88034 | 0.95076 | 1.0268 | 1.109 | 1.1977 | 1.2935 | 1.397 | 1.5087 | 1.6294 | 1.7598 | 1.9006 | 2.0526 | 2.2168 | 2.3942 | 2.5857 | 2.7926 | 3.016 | 3.2573 | 3.5178 | 3.7993 | 4.1032 | 4.4315 | 4.786 | 5.1689 | 5.5824 | 6.029 | 6.5113 | 7.0322
|  |  | 0.75475 | 0.81513 | 0.88034 | 0.95076 | 1.0268 | 1.109 | 1.1977 | 1.2935 | 1.397 | 1.5087 | 1.6294 | 1.7598 | 1.9006 | 2.0526 | 2.2168 | 2.3942 | 2.5857 | 2.7926 | 3.016 | 3.2573 | 3.5178 | 3.7993 | 4.1032 | 4.4315 | 4.786 | 5.1689 | 5.5824 | 6.029 | 6.5113 | 7.0322
Impuestos
Impuesto a la ganancia (%) | IM | 40%
MACRS (años de aceleración de la amortización) |  | 5 | 1: 20%; 2: 32%; 3: 19.2%; 4: 11.52%; 5: 11.52%; 6: 5.76%
Coificientes de MACRS para 5 años y medio año (%) |  |  | 1: 20%; 2: 32%; 3: 19.2%; 4: 11.52%; 5: 11.52%; 6: 5.76%
Acumulado de coef. de MACRS |  |  | 1: 20%; 2: 52%; 3: 71.2%; 4: 82.72%; 5: 94.24%; 6: 100%
Depreciación MACRS (MUSD) | N (i) = J (i) x CM (i) |  | 1: 28.5; 2: 45.6; 3: 27.36; 4: 16.416; 5: 16.416; 6: 8.208
Ingresos a los que se le aplica impuestos | O (i) = I (i) - N (i) - K (i) |  | -23.3865 | -40.5421 | -22.3535 | -11.4564 | -11.4982 | -3.3267 | 4.8507 | 4.8265 | 4.8092 | 4.7993 | 4.7976 | 4.8047 | 4.8213 | 4.8483 | 4.8865 | 4.9369 | 5.0005 | 5.0783 | 5.1717 | 5.2818 | 5.4101 | 5.558 | 5.7273 | 5.9196 | 6.137 | 6.3814 | 6.655 | 6.9604 | 7.3 | 7.6767
|  |  | -23.3865 | -40.47 | -22.2097 | -11.2411 | -11.212 | -2.9698 | 5.2779 | 5.3236 | 5.3758 | 5.4351 | 5.5022 | 5.5778 | 5.6625 | 5.7572 | 5.8629 | 5.9803 | 6.1106 | 6.2548 | 6.4142 | 6.5899 | 6.7836 | 6.9965 | 7.2305 | 7.4871 | 7.7685 | 8.0765 | 8.4135 | 8.7818 | 9.1841 | 9.6232
Pago de impuestos | P (i) = O (i) x IM |  | -9.3546 | -16.2169 | -8.9414 | -4.5825 | -4.5993 | -1.3307 | 1.9403 | 1.9306 | 1.9237 | 1.9197 | 1.919 | 1.9219 | 1.9285 | 1.9393 | 1.9546 | 1.9748 | 2.0002 | 2.0313 | 2.0687 | 2.1127 | 2.164 | 2.2232 | 2.2909 | 2.3679 | 2.4548 | 2.5525 | 2.662 | 2.7841 | 2.92 | 3.0707
|  |  | -9.3546 | -16.188 | -8.8839 | -4.4965 | -4.4848 | -1.1879 | 2.1112 | 2.1294 | 2.1503 | 2.174 | 2.2009 | 2.2311 | 2.265 | 2.3029 | 2.3451 | 2.3921 | 2.4442 | 2.5019 | 2.5657 | 2.636 | 2.7134 | 2.7986 | 2.8922 | 2.9949 | 3.1074 | 3.2306 | 3.3654 | 3.5127 | 3.6737 | 3.8493
Flujo de caja (virtual) que ve el Equity | Q (i) = I (i) - P (i) - M (i) |  | 13.7133 | 20.4596 | 13.0675 | 8.5914 | 8.4902 | 5.103 | 1.7128 | 1.6024 | 1.4885 | 1.3709 | 1.2491 | 1.123 | 0.99221 | 0.85636 | 0.71507 | 0.56795 | 0.41456 | 0.25442 | 0.087017 | -0.088193 | -0.2718 | -0.46445 | -0.66683 | -0.87968 | -1.1038 | -1.34 | -1.5894 | -1.8527 | -2.1313 | -2.4261
|  |  | 13.7133 | 20.5029 | 13.1539 | 8.7206 | 8.662 | 5.3172 | 1.9691 | 1.9006 | 1.8285 | 1.7523 | 1.6719 | 1.5869 | 1.4969 | 1.4017 | 1.3009 | 1.194 | 1.0806 | 0.9603 | 0.83251 | 0.69671 | 0.5523 | 0.39865 | 0.23507 | 0.060818 | -0.12491 | -0.32296 | -0.53428 | -0.75986 | -1.0008 | -1.2582
Actualizador de taza de retorno del Equity | KK (i) = 1/(1+EQP)^(i-0,5) |  | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335 | 0.17263 | 0.15414 | 0.13762 | 0.12288 | 0.10971 | 0.097956 | 0.087461 | 0.07809 | 0.069723 | 0.062253 | 0.055583 | 0.049628 | 0.04431 | 0.039563 | 0.035324
Valor actual del flujo de caja virtual (MUSD) | VV (i) = Q (i) x KK (i) | 57.008 | 12.9579 | 17.2612 | 9.8435 | 5.7783 | 5.0985 | 2.7361 | 0.81993 | 0.68492 | 0.56807 | 0.46711 | 0.38003 | 0.30506 | 0.24065 | 0.18544 | 0.13826 | 0.098047 | 0.063898 | 0.035013 | 0.010692 | -0.0096757 | -0.026625 | -0.040621 | -0.052073 | -0.061334 | -0.068714 | -0.074483 | -0.078876 | -0.082095 | -0.084319 | -0.0857
|  | 59.6147 | 12.9579 | 17.2977 | 9.9085 | 5.8652 | 5.2016 | 2.8509 | 0.94263 | 0.81239 | 0.69781 | 0.5971 | 0.50865 | 0.43105 | 0.36306 | 0.30354 | 0.25152 | 0.20612 | 0.16656 | 0.13216 | 0.1023 | 0.076437 | 0.054101 | 0.034866 | 0.018357 | 0.0042404 | -0.0077757 | -0.017951 | -0.026515 | -0.03367 | -0.039594 | -0.044446
Equity (MUSD) | EQ$ = CAP x EQ | 57
LCOE (valor que cumple sum(vV)=EQ$) | USD/MWh-d | 31.1
Lazar dice que "Asume monetización instantánea de beneficios fiscales"
Pago de impuestos actulizados |  | -27.3606 | -8.8393 | -13.6817 | -6.7354 | -3.0821 | -2.7619 | -0.71346 | 0.92886 | 0.8252 | 0.73414 | 0.65414 | 0.58384 | 0.52206 | 0.46774 | 0.41996 | 0.37792 | 0.34091 | 0.3083 | 0.27955 | 0.25419 | 0.23179 | 0.21198 | 0.19444 | 0.1789 | 0.16509 | 0.15282 | 0.14188 | 0.13211 | 0.12337 | 0.11552 | 0.10847
| Con | 31.1 | 1: se equiparan y verifica el valor de la tabla de Lazard