## Inicio
Cotización |  |  | Año | 2016
Tipo de caldera | Combustible | Rango de presión
1 | 1 | 1
Capacidad kg/h
Costo (USD)
Considerando los datos relevados esta cotizacion incluye:
-- Generador de vapor
-- Quemador
-- Chimenea
-- Equipos de seguridad y control (no incluye PLC)
-- Conexiones y accesorios entre los anteriores equipos
-- Se puede asumir un 10% para la instalacion si el emprendimiento no es muy alejado

## Biomasa (hidden)
año | Proyecto | Tipo de caldera | Presión | presion numero | Capacidad | capa numero | Combustible | Costo | costo numero | Costo en 2016 | indice
2010 | 10-05 | Humotubular | 2 kg*/cm2 | 2 | 2.700 kg/h | 2700 | Chips | U$S 137.085 | 137085 | 138578.3007 | 550.8
2007 | 07-04 | Humotubular | 4 kg*/cm2 | 4 | 850 kg/h | 850 | Leña | U$S 165.000 | 165000 | 174861.0582 | 525.4
2012 | 12-04 | Humotubular | 5 kg*/cm2 | 5 | 2500 Kg/h | 2500 | Leña | U$S 274.800 | 274800 | 261732.193 | 584.6
2008 | 08-04 | Humotubular | 6 kg*/cm2 | 6 | 200 kg/h | 200 | Leña | U$S 30.000 | 30000 | 29030.2398 | 575.4
2007 | 07-01 | Humotubular | 7 kg*/cm2 | 7 | 20 ton/h | 20000 | Leña | U$S 630.000 | 630000 | 667651.3133 | 525.4 | 7 a 15 kg |  |  |  | hibridas hasta 17 kg
2003 | 03-10 | Humotubular | 8 Kg*/cm2 | 8 | 600 kg/h | 600 | Leña | U$S 19.667 | 19667 | 27240.2627 | 402 | q1 | q1^0,7 | c1 |  | q1 | q1^0,7 | c1
2015 | 15-02 | Humotubular | 8 Kg*/cm2 | 8 | 1000 Kg/h | 1000 | Leña | U$S 130.000 | 130000 | 126302.565 | 573.1 | 20000 | 1024.9932 | 667651.3133 |  | 4100 | 338.0249 | 272941.1765
2009 | 09-13 | Humotubular | 8 kg*/cm2 | 8 | 1.500 kg/h | 1500 | Leña | U$S 146.000 | 146000 | 155763.173 | 521.9 | 600 | 88.0452 | 27240.2627 |  | 4500 | 360.7852 | 275690.6266
2002 | 02-06 | Humotubular | 8 kg*/cm2 | 8 | 2000 Kg/h | 2000 | Leña | U$S 28.700 | 28700 | 40394.7422 | 395.6 | 1000 | 125.8925 | 126302.565 |  | 2000 | 204.513 | 119847.4597
2014 | 14-02 | Humotubular | 8 kg*/cm2 | 8 | 2160 Kg/h | 2160 | Leña | U$S 95.000 | 95000 | 91817.3928 | 576.1 | 1500 | 167.2106 | 155763.173 |  | 3000 | 271.6345 | 101085.0064
2006 | 06-10 | Humotubular | 8 Kg*/cm2 | 8 | 6000 kg/h | 6000 | Leña | U$S 278.800 | 278800 | 310720.2562 | 499.6 | 2000 | 204.513 | 40394.7422 |  | 2700 | 252.3217 | 191272.2554
2011 | 11-20 | Humotubular | 10 kg*/cm2 | 10 | 8 ton/h | 8000 | Leña | U$S 620.000 | 620000 | 589407.5465 | 585.7 | 2160 | 215.8329 | 91817.3928 |  | 5000 | 388.3998 | 273001.8301
2010 | 10-19 | Humotubular | 9 kg*/cm2 | 9 | 1500 Kg/h | 1500 | Leña | U$S 66.300 | 66300 | 67022.2222 | 550.8 | 6000 | 441.2715 | 310720.2562 |  | 3000 | 271.6345 | 427795.7999
2012 | 12-10 | Humotubular | 12 kg*/cm2 | 12 | 664 Kg/h | 664 | Leña | U$S 48.877 | 48877 | 46552.7089 | 584.6 | 8000 | 539.7131 | 589407.5465 |  | 3000 | 271.6345 | 291621.7046
2009 | 09-17 | Humotubular | 14 kg*/cm2 | 14 | 6.000 kg/h | 6000 | Leña | U$S 200.000 | 200000 | 213374.2096 | 521.9 | 1500 | 167.2106 | 67022.2222 |  | 8000 | 539.7131 | 652150.9305
2011 | 11-15 | Humotubular | 15 kg*/cm2 | 15 | 6000 Kg/h | 6000 | Leña | U$S 375.879 | 375879 | 357332.1277 | 585.7 | 664 | 94.5187 | 46552.7089 |  | 1800 | 189.9725 | 196298.2549
2004 | 04-09 | Humotubular | 16 Kg*/cm2 | 16 | 10000 kg/h | 10000 | Lignina + aserrin | U$S 155.000 | 155000 | 194290.86 | 444.2 | 6000 | 441.2715 | 213374.2096 |  | 6000 | 441.2715 | 434920.9766
[12 empty] | 6000 | 441.2715 | 357332.1277 |  | 4500 | 360.7852 | 243899.7937
[13 empty] | pend | C2 |  |  | pend | C2
2010 | 10-06 | Hibrida | 2,5 kg*/cm2 | 2.5 | 4.100 kg/h | 4100 | Leña | U$S 270.000 | 270000 | 272941.1765 | 550.8 |  | 739.0497 | 30000 | 1361.3973 |  | 1187.5219 | 30000 | 1361.3973
2011 | 11-05 | Hibrida | 3 kg*/cm2 | 3 | 4500 Kg/h | 4500 | Leña | U$S 290.000 | 290000 | 275690.6266 | 585.7 |  | total | 1006140.3169 |  |  | total | 1616689.1114
2010 | 10-21 | Hibrida | 4 kg*/cm2 | 4 | 2000 Kg/h | 2000 | Leña | U$S 118.556 | 118556 | 119847.4597 | 550.8 |  | Biomasa de 7 a 15 kg*/cm2 |  |  |  | Hibridas hasta 17 kg*/cm2
2005 | 05-06 | hibrida | 4 kg*/cm2 | 4 | 3.000 kg/h | 3000 | Leña | U$S 85.000 | 85000 | 101085.0064 | 468.2 |  | 600 | 65069.8115 |  |  | 600 | 104555.651
2011 | 11-04 | Hibrida | 6 kg*/cm2 | 6 | 2700 kg/h | 2700 | Leña | U$S 201.200 | 201200 | 191272.2554 | 585.7 |  | 850 | 83036.0959 |  |  | 850 | 133424.2846
2010 | 10-12 | Hibrida | 8 kg*/cm2 | 8 | 5000 Kg/h | 5000 | Sebo o leña | U$S 270.060 | 270060 | 273001.8301 | 550.8 |  | 1100 | 99460.0225 |  |  | 1100 | 159814.623
2011 | 11-18 | Hibrida | 10 kg*/cm2 | 10 | 3 ton/h | 3000 | Leña | U$S 450.000 | 450000 | 427795.7999 | 585.7 |  | 1350 | 114790.8605 |  |  | 1350 | 184448.5617
2014 | 14-16 | Hibrida | 10 Kg*/cm2 | 10 | 3000 Kg/h | 3000 | Leña | U$S 301.730 | 301730 | 291621.7046 | 576.1 |  | 1600 | 129287.8345 |  |  | 1600 | 207742.6288
2011 | 11-20 | Hibrida | 10 kg*/cm2 | 10 | 8 ton/h | 8000 | Leña | U$S 686.000 | 686000 | 652150.9305 | 585.7 |  | 1850 | 143117.8764 |  |  | 1850 | 229965.0541
2013 | 13-06 | Hibrida | 13 kg*/cm2 | 13 | 1800 Kg/h | 1800 | Leña | U$S 200.000 | 200000 | 196298.2549 | 567.3 |  | 2100 | 156396.5541 |  |  | 2100 | 251301.535
2011 | 11-15 | Hibrida | 15 kg*/cm2 | 15 | 6000 Kg/h | 6000 | Leña | U$S 457.495 | 457495 | 434920.9766 | 585.7 |  | 2350 | 169208.111 |  |  | 2350 | 271887.4356
2002 | 02-03 | Hibrida | 17 kg*/cm2 | 17 | 4500 kg/h | 4500 | aserrín, viruta y chips. | U$S 173.228 | 173288 | 243899.7937 | 395.6 |  | 2600 | 181616.3809 |  |  | 2600 | 291825.3255
[13 empty] | 2850 | 193671.2143 |  |  | 2850 | 311195.3056
[13 empty] | 3100 | 205412.4958 |  |  | 3100 | 330061.4632
[13 empty] | 3350 | 216872.776 |  |  | 3350 | 348476.1018
[13 empty] | 3600 | 228079.0651 |  |  | 3600 | 366482.6217
[13 empty] | 3850 | 239054.0932 |  |  | 3850 | 384117.546
[13 empty] | 4100 | 249817.2212 |  |  | 4100 | 401411.9846
[13 empty] | 4350 | 260385.1147 |  |  | 4350 | 418392.7158
[13 empty] | 4600 | 270772.2513 |  |  | 4600 | 435083.0027
[13 empty] | 4850 | 280991.311 |  |  | 4850 | 451503.2201
[13 empty] | 5100 | 291053.4804 |  |  | 5100 | 467671.3423
[13 empty] | 5350 | 300968.6921 |  |  | 5350 | 483603.3297
[13 empty] | 5600 | 310745.8179 |  |  | 5600 | 499313.4375
[13 empty] | 5850 | 320392.8236 |  |  | 5850 | 514814.4653
[13 empty] | 6100 | 329916.8964 |  |  | 6100 | 530117.9618
[13 empty] | 6350 | 339324.5496 |  |  | 6350 | 545234.3926
[13 empty] | 6600 | 348621.7098 |  |  | 6600 | 560173.2807
[13 empty] | 6850 | 357813.7896 |  |  | 6850 | 574943.3234
[13 empty] | 7100 | 366905.7498 |  |  | 7100 | 589552.4915
[13 empty] | 7350 | 375902.1511 |  |  | 7350 | 604008.1134
[13 empty] | 7600 | 384807.199 |  |  | 7600 | 618316.9465
[13 empty] | 7850 | 393624.7822 |  |  | 7850 | 632485.2395
[13 empty] | 8100 | 402358.5059 |  |  | 8100 | 646518.7852
[13 empty] | 8350 | 411011.7205 |  |  | 8350 | 660422.9668
[13 empty] | 8600 | 419587.5463 |  |  | 8600 | 674202.7985
[13 empty] | 8850 | 428088.8961 |  |  | 8850 | 687862.9604
[13 empty] | 9100 | 436518.494 |  |  | 9100 | 701407.8298
[13 empty] | 9350 | 444878.8928 |  |  | 9350 | 714841.5085
[13 empty] | 9600 | 453172.4887 |  |  | 9600 | 728167.8467
[13 empty] | 9850 | 461401.5349 |  |  | 9850 | 741390.4651
[13 empty] | 10100 | 469568.1537 |  |  | 10100 | 754512.7737
[13 empty] | 10350 | 477674.3469 |  |  | 10350 | 767537.9889
[13 empty] | 10600 | 485722.0053 |  |  | 10600 | 780469.1491
[13 empty] | 10850 | 493712.9176 |  |  | 10850 | 793309.1286
[13 empty] | 11100 | 501648.7781 |  |  | 11100 | 806060.6495
[13 empty] | 11350 | 509531.1935 |  |  | 11350 | 818726.2935
[13 empty] | 11600 | 517361.6894 |  |  | 11600 | 831308.5121
[13 empty] | 11850 | 525141.7159 |  |  | 11850 | 843809.6354
[13 empty] | 12100 | 532872.653 |  |  | 12100 | 856231.8807
[13 empty] | 12350 | 540555.8154 |  |  | 12350 | 868577.3606
[13 empty] | 12600 | 548192.4567 |  |  | 12600 | 880848.0892
[13 empty] | 12850 | 555783.7734 |  |  | 12850 | 893045.9893
[13 empty] | 13100 | 563330.9086 |  |  | 13100 | 905172.8976
[13 empty] | 13350 | 570834.9555 |  |  | 13350 | 917230.5705
[13 empty] | 13600 | 578296.9602 |  |  | 13600 | 929220.6892
[13 empty] | 13850 | 585717.9248 |  |  | 13850 | 941144.8636
[13 empty] | 14100 | 593098.8097 |  |  | 14100 | 953004.6372
[13 empty] | 14350 | 600440.5365 |  |  | 14350 | 964801.4905
[13 empty] | 14600 | 607743.9898 |  |  | 14600 | 976536.8451
[13 empty] | 14850 | 615010.0195 |  |  | 14850 | 988212.0666
[13 empty] | 15100 | 622239.4425 |  |  | 15100 | 999828.4677
[13 empty] | 15350 | 629433.045 |  |  | 15350 | 1011387.3116
[13 empty] | 15600 | 636591.5835 |  |  | 15600 | 1022889.8139
[13 empty] | 15850 | 643715.7869 |  |  | 15850 | 1034337.1457
[13 empty] | 16100 | 650806.3576 |  |  | 16100 | 1045730.4357
[13 empty] | 16350 | 657863.973 |  |  | 16350 | 1057070.7723
[13 empty] | 16600 | 664889.2867 |  |  | 16600 | 1068359.2059
[13 empty] | 16850 | 671882.9297 |  |  | 16850 | 1079596.7504
[13 empty] | 17100 | 678845.5116 |  |  | 17100 | 1090784.3851
[13 empty] | 17350 | 685777.6215 |  |  | 17350 | 1101923.0567
[13 empty] | 17600 | 692679.829 |  |  | 17600 | 1113013.6805
[13 empty] | 17850 | 699552.6852 |  |  | 17850 | 1124057.1418
[13 empty] | 18100 | 706396.7232 |  |  | 18100 | 1135054.2977
[13 empty] | 18350 | 713212.4597 |  |  | 18350 | 1146005.9778
[13 empty] | 18600 | 720000.3948 |  |  | 18600 | 1156912.986
[13 empty] | 18850 | 726761.0133 |  |  | 18850 | 1167776.1015
[13 empty] | 19100 | 733494.7854 |  |  | 19100 | 1178596.0794
[13 empty] | 19350 | 740202.1669 |  |  | 19350 | 1189373.6523
[13 empty] | 19600 | 746883.6004 |  |  | 19600 | 1200109.5313
[13 empty] | 19850 | 753539.5151 |  |  | 19850 | 1210804.4063
[13 empty] | 20100 | 760170.3283 |  |  | 20100 | 1221458.9475
[13 empty] | 20350 | 766776.445 |  |  | 20350 | 1232073.8059
[13 empty] | 20600 | 773358.259 |  |  | 20600 | 1242649.614
[13 empty] | 20850 | 779916.1529 |  |  | 20850 | 1253186.9869
[13 empty] | 21100 | 786450.499 |  |  | 21100 | 1263686.5226
[13 empty] | 21350 | 792961.6593 |  |  | 21350 | 1274148.8029
[13 empty] | 21600 | 799449.9863 |  |  | 21600 | 1284574.3941
[13 empty] | 21850 | 805915.8229 |  |  | 21850 | 1294963.8471
[13 empty] | 22100 | 812359.5029 |  |  | 22100 | 1305317.6986
[13 empty] | 22350 | 818781.3519 |  |  | 22350 | 1315636.4713
[13 empty] | 22600 | 825181.6866 |  |  | 22600 | 1325920.6744
[13 empty] | 22850 | 831560.8159 |  |  | 22850 | 1336170.8043
[13 empty] | 23100 | 837919.0411 |  |  | 23100 | 1346387.3449
[13 empty] | 23350 | 844256.6556 |  |  | 23350 | 1356570.7679
[13 empty] | 23600 | 850573.946 |  |  | 23600 | 1366721.5336
[13 empty] | 23850 | 856871.1918 |  |  | 23850 | 1376840.091
[13 empty] | 24100 | 863148.6655 |  |  | 24100 | 1386926.8784
[13 empty] | 24350 | 869406.6335 |  |  | 24350 | 1396982.3235
[13 empty] | 24600 | 875645.3557 |  |  | 24600 | 1407006.8441
[13 empty] | 24850 | 881865.086 |  |  | 24850 | 1417000.848
[13 empty] | 25100 | 888066.0724 |  |  | 25100 | 1426964.7338

## Gas (hidden)
año | Proyecto | Tipo de caldera | Presión | presion numero | Capacidad | capa numero | Combustible | Costo | costo valor | Costo en 2016 | indice
2009 | 09-16 | Humotubular | 8 kg*/cm2 | 8 | 274 kg/h | 274 | Gas Natural | U$S 7.485 | 7485 | 7985.5298 | 521.9
2012 | 12-17 | Humotubular | 9 kg*/cm2 | 9 | 900 Kg/h | 900 | GLP | U$S 42.360 | 42360 | 40345.6175 | 584.6
2006 | 06-03 | Humotubular | 10 kg*/cm2 | 10 | 3000 kg/h | 3000 | Biogás o Fuel oil liviano | U$S 60.000 | 60000 | 66869.4956 | 499.6
2002 | 02-07 | Humotubular | 10 Kg*/cm2 | 10 | 5040 kg/h | 5040 | Gas natural | U$S 34.600 | 34600 | 48698.8878 | 395.6
2001 | 01-01 | Acuotubular | 12 kg*/cm2 | 12 | 200 Kg/h | 200 | Gas y Gas pobre | U$S 14.100 | 14100 | 19910.9308 | 394.3
| q1 | q1^0,7 | c1
| 274 | 50.8657 | 7985.5298
| 900 | 116.9418 | 40345.6175
| 3000 | 271.6345 | 66869.4956
| 5040 | 390.5722 | 48698.8878
| 200 | 40.8057 | 19910.9308
| pend | C2
| 119.9652 | 30000 | 1361.3973
| total | 163320.2318
Gas de 8 a 12 kg*/cm2
|  | 600 | 10562.3605
|  | 850 | 13478.7109
|  | 1100 | 16144.7004
|  | 1350 | 18633.2559
|  | 1600 | 20986.4556
|  | 1850 | 23231.3966
|  | 2100 | 25386.8382
|  | 2350 | 27466.4552
|  | 2600 | 29480.6091
|  | 2850 | 31437.3921
|  | 3100 | 33343.2781
|  | 3350 | 35203.5511
|  | 3600 | 37022.5953
|  | 3850 | 38804.1004
|  | 4100 | 40551.2092
|  | 4350 | 42266.6268
|  | 4600 | 43952.7033
|  | 4850 | 45611.497
|  | 5100 | 47244.8237
|  | 5350 | 48854.2957
|  | 5600 | 50441.3531
|  | 5850 | 52007.289
|  | 6100 | 53553.2699
|  | 6350 | 55080.3533
|  | 6600 | 56589.501
|  | 6850 | 58081.5917
|  | 7100 | 59557.4306
|  | 7350 | 61017.7581
|  | 7600 | 62463.2567
|  | 7850 | 63894.5578
|  | 8100 | 65312.2466
|  | 8350 | 66716.8668
|  | 8600 | 68108.9249
|  | 8850 | 69488.8939
|  | 9100 | 70857.2159
|  | 9350 | 72214.3052
|  | 9600 | 73560.5508
|  | 9850 | 74896.3185
|  | 10100 | 76221.9528
|  | 10350 | 77537.7785
|  | 10600 | 78844.1027
|  | 10850 | 80141.2157
|  | 11100 | 81429.3924
|  | 11350 | 82708.8938
|  | 11600 | 83979.9674
|  | 11850 | 85242.8487
|  | 12100 | 86497.7615
|  | 12350 | 87744.9195
|  | 12600 | 88984.5259
|  | 12850 | 90216.7751
|  | 13100 | 91441.8526
|  | 13350 | 92659.9359
|  | 13600 | 93871.1947
|  | 13850 | 95075.7918
|  | 14100 | 96273.8829
|  | 14350 | 97465.6178
|  | 14600 | 98651.14
|  | 14850 | 99830.5875
|  | 15100 | 101004.0928
|  | 15350 | 102171.7837
|  | 15600 | 103333.7828
|  | 15850 | 104490.2085
|  | 16100 | 105641.1749
|  | 16350 | 106786.7918
|  | 16600 | 107927.1654
|  | 16850 | 109062.3981
|  | 17100 | 110192.5889
|  | 17350 | 111317.8333
|  | 17600 | 112438.2239
|  | 17850 | 113553.8501
|  | 18100 | 114664.7984
|  | 18350 | 115771.1527
|  | 18600 | 116872.9941
|  | 18850 | 117970.4015
|  | 19100 | 119063.4511
|  | 19350 | 120152.2168
|  | 19600 | 121236.7705
|  | 19850 | 122317.182
|  | 20100 | 123393.5189
|  | 20350 | 124465.847
|  | 20600 | 125534.2302
|  | 20850 | 126598.7305
|  | 21100 | 127659.4086
|  | 21350 | 128716.323
|  | 21600 | 129769.531

## Oils (hidden)
año | Proyecto | Tipo de caldera | Presión | presion numero | Capacidad | capa numero | Combustible | Costo | costo numero | Costo en 2016 | indice
2004 | 04-10 | Humotubular | 1,2 Kg*/cm2 | 1.2 | 730 kg/h | 730 | fuel oil | U$S 14.000 | 14000 | 17548.8519 | 444.2
1998 | 98-01 | Humotubular | 3 kg*/cm2 | 3 | 500 kg/h | 500 | fuel oil | U$D 15.200 | 15200 | 21728.7805 | 389.5 |  | 1 a 6 kg |  |  |  | 7 a 14 kg
2000 | 00-05 | Humotubular | 3 kg*/cm2 | 3 | 6300 kg/h | 6300 | fuel oil | U$S 157500 | 157500 | 222522.2025 | 394.1 |  | q1 | q1^0,7 | c1 |  | q1 | q1^0,7 | c1
2001 | 01-03 | Humotubular | 3,5 kg*/cm2 | 3.5 | 100 Kg/h | 100 | Gas Oil | U$S 8.316 | 8316 | 11743.2128 | 394.3 |  | 730 | 101.0011 | 17548.8519 |  | 600 | 88.0452 | 49581.4875
2001 | 01-04 | Humotubular | 3,5 kg*/cm2 | 3.5 | 100 kg/h | 100 | Gas Oil | U$S 6.600 | 6600 | 9320.0101 | 394.3 |  | 500 | 77.4959 | 21728.7805 |  | 475 | 74.7628 | 24973.9428
2006 | 06-11 | Humotubular | 4 Kg*/cm2 | 4 | 1850 kg/h | 1850 | Gas oil | U$S 97.144 | 97144 | 108266.1713 | 499.6 |  | 6300 | 456.6026 | 222522.2025 |  | 1600 | 174.9379 | 80054.5718
2004 | 04-10 | Humotubular | 5 Kg*/cm2 | 5 | 570 kg/h | 570 | fuel oil | U$S 17.000 | 17000 | 21309.3201 | 444.2 |  | 100 | 25.1189 | 11743.2128 |  | 5000 | 388.3998 | 213298.4749
2014 | 14-18 | Humotubular | 5 Kg*/cm2 | 5 | 1250 Kg/h | 1250 | fuel oil | U$S 46.000 | 46000 | 44458.9481 | 576.1 |  | 100 | 25.1189 | 9320.0101 |  | 1000 | 125.8925 | 71354.1222
2005 | 05-02 | Humotubular | 5 Kg*/cm2 | 5 | 2,05 ton/h | 2050 | fuel oil | U$S 60.500 | 60500 | 71948.7399 | 468.2 |  | 1850 | 193.6512 | 108266.1713 |  | 2000 | 204.513 | 138010.4326
2009 | 09-06 | Humotubular | 5 kg*/cm2 | 5 | 4.000 kg/h | 4000 | fuel oil | U$S 158.637 | 158637 | 169245.2225 | 521.9 |  | 570 | 84.94 | 21309.3201 |  | 300 | 54.1982 | 17154.3004
2006 | 06-15 | Humotubular | 6 kg*/cm2 | 6 | 400 kg/h | 400 | Fuel oil medio | U$S 34.160 | 34160 | 38071.0328 | 499.6 |  | 1250 | 147.176 | 44458.9481 |  | 500 | 77.4959 | 30401.6178
2006 | 06-01 | Humotubular | 6 Kg*/cm2 | 6 | 1600 kg/h | 1600 | fuel oil medio | U$S 68.000 | 68000 | 75785.4283 | 499.6 |  | 2050 | 208.0787 | 71948.7399 |  | 525 | 80.1884 | 26747.7982
2007 | 07-07 | Humotubular | 6 kg*/cm2 | 6 | 4000 Kg/h | 4000 | fuel oil | U$S 89.100 | 89100 | 94424.9715 | 525.4 | hasta aquí | 4000 | 332.2324 | 169245.2225 |  | 900 | 116.9418 | 45587.4654
2012 | 12-12 | Humotubular | 7 kg*/cm2 | 7 | 600 Kg/h | 600 | fuel oil | U$S 52.057 | 52057 | 49581.4875 | 584.6 |  | 400 | 66.2891 | 38071.0328 |  | 1000 | 125.8925 | 49434.8108
2005 | 05-05 | Humotubular | 8 Kg*/cm2 | 8 | 475 kg/h | 475 | Fuel oil liviano | U$S 21.000 | 21000 | 24973.9428 | 468.2 |  | 1600 | 174.9379 | 75785.4283 |  | 3000 | 271.6345 | 66869.4956
2007 | 07-06 | Humotubular | 8 kg*/cm2 | 8 | 1600 Kg/h | 1600 | fuel oil | U$S 75.540 | 75540 | 80054.5718 | 525.4 |  | 4000 | 332.2324 | 94424.9715 |  | 3000 | 271.6345 | 135804.878
2010 | 10-20 | Humotubular | 8 kg*/cm2 | 8 | 5000 Kg/h | 5000 | fuel oil medio | U$S 211.000 | 211000 | 213298.4749 | 550.8 | [5 empty] | 272 | 50.6056 | 39607.5128
2005 | 05-01 | Acuotubular | 9 Kg*/cm2 | 9 | 1000 kg/h | 1000 | fuel oil o biodiesel | U$S 60.000 | 60000 | 71354.1222 | 468.2 |  |  | pend | C2 |  | 600 | 88.0452 | 47532.8667
2013 | 13-08 | Humotubular | 9 kg*/cm2 | 9 | 2000 Kg/h | 2000 | fuel oil liviano | U$S 140.613 | 140613 | 138010.4326 | 567.3 |  |  | 465.9879 | 30000 | 1361.3973 | 700 | 98.0773 | 9554.9394
1998 | 98-02 | Humotubular | 10 Kg*/cm2 | 10 | 300 Kg/h | 300 | fuel oil | U$S 12.000 | 12000 | 17154.3004 | 389.5 |  |  | total | 634394.6185 |  | 200 | 40.8057 | 25272.3312
2002 | 02-02 | Humotubular | 10 kg*/cm2 | 10 | 500 kg/h | 500 | fuel oil | U$S 21.600 | 21600 | 30401.6178 | 395.6 |  |  | Oil hasta 6 kg*/cm2
2006 | 06-12 | Humotubular | 10 kg*/cm2 | 10 | 525 kg/h | 525 | Fuel oil medio | U$S 24.000 | 24000 | 26747.7982 | 499.6 |  |  | 600 | 41028.0133 |  |  | pend | C2
1999 | 99-01 | Humotubular | 10 Kg*/cm2 | 10 | 900 Kg/h | 900 | fuel oil | U$D 31980 | 31980 | 45587.4654 | 390.6 |  |  | 850 | 52356.1689 |  |  | 501.5064 | 30000 | 1361.3973
2007 | 07-03 | Humotubular | 10 kg*/cm2 | 10 | 1.000 kg/h | 1000 | fuel oil | U$S 46.647 | 46647 | 49434.8108 | 525.4 |  |  | 1100 | 62711.8325 |  |  | total | 682749.3812
2006 | 06-03 | Humotubular | 10 kg*/cm2 | 10 | 3000 kg/h | 3000 | Biogás o Fuel oil liviano | U$S 60.000 | 60000 | 66869.4956 | 499.6 |  |  | 1350 | 72378.2786 |  | Oil de 7 a 14 kg*/cm2
1998 | 98-04 | Humotubular | 10 Kg*/cm2 | 10 | 3000 kg/h | 3000 | fuel oil | U$S 95000 | 95000 | 135804.878 | 389.5 |  |  | 1600 | 81518.9543 |  | 600 | 44155.2464
2015 | 15-04 | Humotubular | 12 kg*/cm2 | 12 | 272 Kg/h | 272 | Fuel oil | U$S 40.767 | 40767 | 39607.5128 | 573.1 |  |  | 1850 | 90239.1138 |  | 850 | 56346.8555
2011 | 11-10 | Humotubular | 12 kg*/cm2 | 12 | 600 Kg/h | 600 | fuel oil liviano | U$S 50.000 | 50000 | 47532.8667 | 585.7 |  |  | 2100 | 98611.6256 |  | 1100 | 67491.8475
2012 | 12-15 | Humotubular | 12 kg*/cm2 | 12 | 700 Kg/h | 700 | fuel oil liviano | U$S 10.032 | 10032 | 9554.9394 | 584.6 |  |  | 2350 | 106689.607 |  | 1350 | 77895.0885
2010 | 10-13 | Humotubular | 14 kg*/cm2 | 14 | 200 Kg/h | 200 | fuel oil liviano | U$S 25.000 | 25000 | 25272.3312 | 550.8 |  |  | 2600 | 114513.3067 |  | 1600 | 87732.4838
[14 empty] | 2850 | 122114.1565 |  | 1850 | 97117.3105
[14 empty] | 3100 | 129517.3046 |  | 2100 | 106127.991
[14 empty] | 3350 | 136743.275 |  | 2350 | 114821.6915
[14 empty] | 3600 | 143809.0981 |  | 2600 | 123241.7284
[14 empty] | 3850 | 150729.1058 |  | 2850 | 131421.9294
[14 empty] | 4100 | 157515.5056 |  | 3100 | 139389.3595
[14 empty] | 4350 | 164178.8056 |  | 3350 | 147166.1071
[14 empty] | 4600 | 170728.1342 |  | 3600 | 154770.5006
[14 empty] | 4850 | 177171.4865 |  | 3850 | 162217.9645
[14 empty] | 5100 | 183515.9158 |  | 4100 | 169521.6366
[14 empty] | 5350 | 189767.6849 |  | 4350 | 176692.826
[14 empty] | 5600 | 195932.3877 |  | 4600 | 183741.3568
[14 empty] | 5850 | 202015.0467 |  | 4850 | 190675.8337
[14 empty] | 6100 | 208020.1937 |  | 5100 | 197503.8474
[14 empty] | 6350 | 213951.9355 |  | 5350 | 204232.1382
[14 empty] | 6600 | 219814.0089 |  | 5600 | 210866.7263
[14 empty] | 6850 | 225609.8267 |  | 5850 | 217413.0172
[14 empty] | 7100 | 231342.5168 |  | 6100 | 223875.8879
[14 empty] | 7350 | 237014.9548 |  | 6350 | 230259.7584
[14 empty] | 7600 | 242629.7924 |  | 6600 | 236568.6501
[14 empty] | 7850 | 248189.4815 |  | 6850 | 242806.2362
[14 empty] | 8100 | 253696.2952 |  | 7100 | 248975.8828
[14 empty] | 8350 | 259152.3461 |  | 7350 | 255080.6848
[14 empty] | 8600 | 264559.6016 |  | 7600 | 261123.4959
[14 empty] | 8850 | 269919.8982 |  | 7850 | 267106.9551
[14 empty] | 9100 | 275234.9537 |  | 8100 | 273033.5087
[14 empty] | 9350 | 280506.3774 |  | 8350 | 278905.4301
[14 empty] | 9600 | 285735.6805 |  | 8600 | 284724.8368
[14 empty] | 9850 | 290924.2835 |  | 8850 | 290493.7055
[14 empty] | 10100 | 296073.5245 |  | 9100 | 296213.8845
[14 empty] | 10350 | 301184.6658 |  | 9350 | 301887.1062
[14 empty] | 10600 | 306258.8995 |  | 9600 | 307514.9967
[14 empty] | 10850 | 311297.3536 |  | 9850 | 313099.0848
[14 empty] | 11100 | 316301.0963 |  | 10100 | 318640.8108
[14 empty] | 11350 | 321271.1405 |  | 10350 | 324141.533
[14 empty] | 11600 | 326208.4483 |  | 10600 | 329602.5345
[14 empty] | 11850 | 331113.934 |  | 10850 | 335025.0291
[14 empty] | 12100 | 335988.4677 |  | 11100 | 340410.1665
[14 empty] | 12350 | 340832.8784 |  | 11350 | 345759.037
[14 empty] | 12600 | 345647.9564 |  | 11600 | 351072.6758
[14 empty] | 12850 | 350434.4563 |  | 11850 | 356352.0669
[14 empty] | 13100 | 355193.0987 |  | 12100 | 361598.1468
[14 empty] | 13350 | 359924.5729 |  | 12350 | 366811.8077
[14 empty] | 13600 | 364629.5386 |  | 12600 | 371993.9001
[14 empty] | 13850 | 369308.6274 |  | 12850 | 377145.236
[14 empty] | 14100 | 373962.4452 |  | 13100 | 382266.5912
[14 empty] | 14350 | 378591.5729 |  | 13350 | 387358.7074
[14 empty] | 14600 | 383196.5682 |  | 13600 | 392422.2945
[14 empty] | 14850 | 387777.9671 |  | 13850 | 397458.0324
[14 empty] | 15100 | 392336.2847 |  | 14100 | 402466.573
[14 empty] | 15350 | 396872.0165 |  | 14350 | 407448.5416
[14 empty] | 15600 | 401385.6398 |  | 14600 | 412404.5384
[14 empty] | 15850 | 405877.6139 |  | 14850 | 417335.1402
[14 empty] | 16100 | 410348.3819 |  | 15100 | 422240.9014
[14 empty] | 16350 | 414798.3707 |  | 15350 | 427122.3553
[14 empty] | 16600 | 419227.9926 |  | 15600 | 431980.0155
[14 empty] | 16850 | 423637.6455 |  | 15850 | 436814.3765
[14 empty] | 17100 | 428027.7136 |  | 16100 | 441625.9148
[14 empty] | 17350 | 432398.5684 |  | 16350 | 446415.0903
[14 empty] | 17600 | 436750.569 |  | 16600 | 451182.3464
[14 empty] | 17850 | 441084.0629 |  | 16850 | 455928.1114
[14 empty] | 18100 | 445399.3864 |  | 17100 | 460652.7988
[14 empty] | 18350 | 449696.865 |  | 17350 | 465356.8084
[14 empty] | 18600 | 453976.8143 |  | 17600 | 470040.5268
[14 empty] | 18850 | 458239.5398 |  | 17850 | 474704.3279
[14 empty] | 19100 | 462485.338 |  | 18100 | 479348.5735
[14 empty] | 19350 | 466714.4964 |  | 18350 | 483973.6141
[14 empty] | 19600 | 470927.2939 |  | 18600 | 488579.7892
[14 empty] | 19850 | 475124.0013 |  | 18850 | 493167.4278
[14 empty] | 20100 | 479304.8816 |  | 19100 | 497736.8488
[14 empty] | 20350 | 483470.1901 |  | 19350 | 502288.3617
[14 empty] | 20600 | 487620.1753 |  | 19600 | 506822.2666
[14 empty] | 20850 | 491755.0783 |  | 19850 | 511338.855
[14 empty] | 21100 | 495875.1338 |  | 20100 | 515838.4099
[14 empty] | 21350 | 499980.5702 |  | 20350 | 520321.2062
[14 empty] | 21600 | 504071.6097 |  | 20600 | 524787.5111
[17 empty] | 20850 | 529237.5842
[17 empty] | 21100 | 533671.6783
[17 empty] | 21350 | 538090.0388
[17 empty] | 21600 | 542492.9051

## Acuotubulares solo biomasa (hidden)
año | Proyecto | Tipo de caldera | Presión | presion numero | Capacidad | capa num | Combustible | Costo | costo num | Costo en 2016 | indice
2011 | 11-16 | Acuotubular | 10 kg*/cm2 | 10 | 61.8 ton/h | 61800 | chip de madera | U$S 5.116.890 | 5116890 | 4864409.0012 | 585.7
2012 | 12-06 | Acuotubular | 27,5 kg*/cm2 | 27.5 | 19 ton/h | 19000 | Residuos forestales | U$S 2.750.000 | 2750000 | 2619226.8218 | 584.6
2009 | 09-15 | Acuotubular | 46 kg*/cm2 | 46 | 40.000 kg/h | 40000 | Residuos forestales | U$S 4.500.000 | 4500000 | 4800919.7164 | 521.9
2012 | 12-06 | Acuotubular | 48 kg*/cm2 | 48 | 19 ton/h | 19000 | Residuos forestales | U$S 3.800.000 | 3800000 | 3619295.2446 | 584.6
2010 | 10-14 | Acuotubular | 67 kg*/cm2 | 67 | 66,6 ton/h | 66600 | Residuos forestales | U$S 12.100.000 | 12100000 | 12231808.2789 | 550.8
2014 | 14-05 | Acuotubular | 68 kg*/cm2 | 68 | 36,7 ton/h | 36700 | biomasa+forestal | U$S 8.900.000 | 8900000 | 8601839.9583 | 576.1
2009 | 09-02 | Acuotubular | 18 kg*/cm2 | 18 | 35 ton/h | 35000 | Chips | U$S 2.300.000 | 2300000 | 2453803.4106 | 521.9
| q1 | q1^0,7 | c1
| 61800 | 2257.8336 | 4864409.0012
| 19000 | 988.8434 | 2619226.8218
| 40000 | 1665.1064 | 4800919.7164
| 19000 | 988.8434 | 3619295.2446
| 66600 | 2379.2055 | 12231808.2789
| 36700 | 1567.7119 | 8601839.9583
| 35000 | 1516.5182 | 2453803.4106
| pend | C2
| 4361.1826 | 30000 | 1361.3973
| total | 5937302.12
Acuotubular Residuos Forestalesde 10 a 68 kg*/cm2
| 600 | 383981.3627
| 850 | 490001.6227
| 1100 | 586920.3257
| 1350 | 677388.6386
| 1600 | 762936.2637
| 1850 | 844548.2769
| 2100 | 922906.6528
| 2350 | 998508.5176
| 2600 | 1071730.5581
| 2850 | 1142866.9462
| 3100 | 1212153.0427
| 3350 | 1279780.9322
| 3600 | 1345910.0028
| 3850 | 1410674.3864
| 4100 | 1474188.3337
| 4350 | 1536550.1882
| 4600 | 1597845.3843
| 4850 | 1658148.7479
| 5100 | 1717526.2903
| 5350 | 1776036.626
| 5600 | 1833732.1071
| 5850 | 1890659.7408
| 6100 | 1946861.9391
| 6350 | 2002377.1375
| 6600 | 2057240.309
| 6850 | 2111483.3946
| 7100 | 2165135.6672
| 7350 | 2218224.04
| 7600 | 2270773.3302
| 7850 | 2322806.4858
| 8100 | 2374344.7808
| 8350 | 2425407.9855
| 8600 | 2476014.5142
| 8850 | 2526181.5549
| 9100 | 2575925.183
| 9350 | 2625260.4622
| 9600 | 2674201.5329
| 9850 | 2722761.6919
| 10100 | 2770953.4623
| 10350 | 2818788.6567
| 10600 | 2866278.4336
| 10850 | 2913433.3483
| 11100 | 2960263.3984
| 11350 | 3006778.0652
| 11600 | 3052986.3513
| 11850 | 3098896.8143
| 12100 | 3144517.5976
| 12350 | 3189856.4591
| 12600 | 3234920.7962
| 12850 | 3279717.6699
| 13100 | 3324253.8258
| 13350 | 3368535.7146
| 13600 | 3412569.5096
| 13850 | 3456361.1238
| 14100 | 3499916.2256
| 14350 | 3543240.2524
| 14600 | 3586338.4247
| 14850 | 3629215.7575
| 15100 | 3671877.0723
| 15350 | 3714327.0075
| 15600 | 3756570.028
| 15850 | 3798610.4345
| 16100 | 3840452.372
| 16350 | 3882099.8381
| 16600 | 3923556.6897
| 16850 | 3964826.6507
| 17100 | 4005913.3179
| 17350 | 4046820.1677
| 17600 | 4087550.5614
| 17850 | 4128107.7507
| 18100 | 4168494.8828
| 18350 | 4208715.005
| 18600 | 4248771.0695
| 18850 | 4288665.9371
| 19100 | 4328402.382
| 19350 | 4367983.0945
| 19600 | 4407410.6854
| 19850 | 4446687.6891
| 20100 | 4485816.5664
| 20350 | 4524799.7083
| 20600 | 4563639.4379
| 20850 | 4602338.0139
| 21100 | 4640897.6326
| 21350 | 4679320.4307
| 21600 | 4717608.4873
| 21850 | 4755763.8264
| 22100 | 4793788.4188
| 22350 | 4831684.184
| 22600 | 4869452.9923
| 22850 | 4907096.6665
| 23100 | 4944616.9835
| 23350 | 4982015.676
| 23600 | 5019294.4344
| 23850 | 5056454.9077
| 24100 | 5093498.7052
| 24350 | 5130427.398
| 24600 | 5167242.5201
| 24850 | 5203945.5697
| 25100 | 5240538.0103
| 25350 | 5277021.2721
| 25600 | 5313396.7528
| 25850 | 5349665.8187
| 26100 | 5385829.8058
| 26350 | 5421890.0207
| 26600 | 5457847.7417
| 26850 | 5493704.2192
| 27100 | 5529460.677
| 27350 | 5565118.313
| 27600 | 5600678.2999
| 27850 | 5636141.7861
| 28100 | 5671509.8963
| 28350 | 5706783.7319
| 28600 | 5741964.3725
| 28850 | 5777052.8757
| 29100 | 5812050.2781
| 29350 | 5846957.5959
| 29600 | 5881775.8253
| 29850 | 5916505.9433
| 30100 | 5951148.9081
| 30350 | 5985705.6595
| 30600 | 6020177.1197
| 30850 | 6054564.1933
| 31100 | 6088867.7684
| 31350 | 6123088.7165
| 31600 | 6157227.8931
| 31850 | 6191286.1383
| 32100 | 6225264.277
| 32350 | 6259163.1192
| 32600 | 6292983.4608
| 32850 | 6326726.0834
| 33100 | 6360391.755
| 33350 | 6393981.2305
| 33600 | 6427495.2514
| 33850 | 6460934.5469
| 34100 | 6494299.8337
| 34350 | 6527591.8162
| 34600 | 6560811.1874
| 34850 | 6593958.6286
| 35100 | 6627034.8098
| 35350 | 6660040.3902
| 35600 | 6692976.0182
| 35850 | 6725842.3316
| 36100 | 6758639.9584
| 36350 | 6791369.5161
| 36600 | 6824031.6128
| 36850 | 6856626.8469
| 37100 | 6889155.8076
| 37350 | 6921619.0747
| 37600 | 6954017.2194
| 37850 | 6986350.804
| 38100 | 7018620.3823
| 38350 | 7050826.4997
| 38600 | 7082969.6937
| 38850 | 7115050.4933
| 39100 | 7147069.4202
| 39350 | 7179026.9881
| 39600 | 7210923.7032
| 39850 | 7242760.0647
| 40100 | 7274536.5642
| 40350 | 7306253.6864
| 40600 | 7337911.9092
| 40850 | 7369511.7036
| 41100 | 7401053.534
| 41350 | 7432537.8585
| 41600 | 7463965.1285
| 41850 | 7495335.7894
| 42100 | 7526650.2805
| 42350 | 7557909.035
| 42600 | 7589112.4801
| 42850 | 7620261.0376
| 43100 | 7651355.1234
| 43350 | 7682395.1478
| 43600 | 7713381.5159
| 43850 | 7744314.6272
| 44100 | 7775194.8761
| 44350 | 7806022.6519
| 44600 | 7836798.3388
| 44850 | 7867522.3161
| 45100 | 7898194.9581
| 45350 | 7928816.6344
| 45600 | 7959387.7101
| 45850 | 7989908.5454
| 46100 | 8020379.4962
| 46350 | 8050800.9139
| 46600 | 8081173.1456
| 46850 | 8111496.534
| 47100 | 8141771.4176
| 47350 | 8171998.1309
| 47600 | 8202177.0042
| 47850 | 8232308.364
| 48100 | 8262392.5328
| 48350 | 8292429.829
| 48600 | 8322420.5676
| 48850 | 8352365.0596
| 49100 | 8382263.6126
| 49350 | 8412116.5303
| 49600 | 8441924.113
| 49850 | 8471686.6577
| 50100 | 8501404.4576
| 50350 | 8531077.8029
| 50600 | 8560706.9803
| 50850 | 8590292.2732
| 51100 | 8619833.962
| 51350 | 8649332.3237
| 51600 | 8678787.6324
| 51850 | 8708200.1591
| 52100 | 8737570.1717
| 52350 | 8766897.9352
| 52600 | 8796183.7118
| 52850 | 8825427.7607
| 53100 | 8854630.3383
| 53350 | 8883791.6982
| 53600 | 8912912.0915
| 53850 | 8941991.7662
| 54100 | 8971030.968
| 54350 | 9000029.9399
| 54600 | 9028988.9222
| 54850 | 9057908.1529
| 55100 | 9086787.8672
| 55350 | 9115628.2982
| 55600 | 9144429.6764
| 55850 | 9173192.2298
| 56100 | 9201916.1842
| 56350 | 9230601.7631
| 56600 | 9259249.1878
| 56850 | 9287858.677
| 57100 | 9316430.4476
| 57350 | 9344964.7141
| 57600 | 9373461.6889
| 57850 | 9401921.5823
| 58100 | 9430344.6025
| 58350 | 9458730.9555
| 58600 | 9487080.8456
| 58850 | 9515394.4747
| 59100 | 9543672.0431
| 59350 | 9571913.7488
| 59600 | 9600119.7882
| 59850 | 9628290.3557
| 60100 | 9656425.6437
| 60350 | 9684525.8428
| 60600 | 9712591.142
| 60850 | 9740621.7283
| 61100 | 9768617.787
| 61350 | 9796579.5016
| 61600 | 9824507.0539
| 61850 | 9852400.6241
| 62100 | 9880260.3907
| 62350 | 9908086.5304
| 62600 | 9935879.2184
| 62850 | 9963638.6284
| 63100 | 9991364.9321
| 63350 | 10019058.3002
| 63600 | 10046718.9014
| 63850 | 10074346.9032
| 64100 | 10101942.4712
| 64350 | 10129505.7699
| 64600 | 10157036.9622
| 64850 | 10184536.2095
| 65100 | 10212003.6718
| 65350 | 10239439.5077
| 65600 | 10266843.8744
| 65850 | 10294216.9277
| 66100 | 10321558.822
| 66350 | 10348869.7105
| 66600 | 10376149.745
| 66850 | 10403399.0759
| 67100 | 10430617.8525
| 67350 | 10457806.2226
| 67600 | 10484964.3329
| 67850 | 10512092.3288
| 68100 | 10539190.3545
| 68350 | 10566258.5528
| 68600 | 10593297.0656
| 68850 | 10620306.0335
| 69100 | 10647285.5957
| 69350 | 10674235.8906
| 69600 | 10701157.0553
| 69850 | 10728049.2256
| 70100 | 10754912.5364
| 70350 | 10781747.1214
| 70600 | 10808553.1133
| 70850 | 10835330.6437
| 71100 | 10862079.843
| 71350 | 10888800.8406
| 71600 | 10915493.765
| 71850 | 10942158.7435
| 72100 | 10968795.9024
| 72350 | 10995405.3671
| 72600 | 11021987.262
| 72850 | 11048541.7103
| 73100 | 11075068.8345
| 73350 | 11101568.756
| 73600 | 11128041.5952
| 73850 | 11154487.4717
| 74100 | 11180906.5041
| 74350 | 11207298.8101
| 74600 | 11233664.5064
| 74850 | 11260003.7089
| 75100 | 11286316.5325
| 75350 | 11312603.0914
| 75600 | 11338863.4989
| 75850 | 11365097.8672
| 76100 | 11391306.3079
| 76350 | 11417488.9316
| 76600 | 11443645.8483
| 76850 | 11469777.1669
| 77100 | 11495882.9956
| 77350 | 11521963.4418
| 77600 | 11548018.6122
| 77850 | 11574048.6124
| 78100 | 11600053.5477
| 78350 | 11626033.5221
| 78600 | 11651988.6393
| 78850 | 11677919.0018
| 79100 | 11703824.7118
| 79350 | 11729705.8705
| 79600 | 11755562.5783
| 79850 | 11781394.935
| 80100 | 11807203.0398

## indices
Año | CEPCI valor anual
1998 | 389.5
1999 | 390.6
2000 | 394.1
2001 | 394.3 |  | - Seleccionar - | - Seleccionar - | - Seleccionar -
2002 | 395.6 | 1 | Humotubular |  |  | 7 a 15 kg*/cm2
2003 | 402 | 1 | Hibrida |  |  | hasta 17 kg*/cm2
2004 | 444.2 | 1 | Acuotubular |  |  | 8 a 12 kg*/cm2
2005 | 468.2 |  |  |  |  | hasta 6 kg*/cm2
2006 | 499.6 | p_humo_bio | 739.0497 |  |  | 7 a 14 kg*/cm2
2007 | 525.4 | p_hibri_bio | 1187.5219 |  |  | 10 a 68 kg*/cm2
2008 | 575.4 | p_humo_gas | 119.9652
2009 | 521.9 | p_humo_oil1 | 465.9879
2010 | 550.8 | p_humo_oil2 | 501.5064
2011 | 585.7 | p_acuo | 4361.1826
2012 | 584.6
2013 | 567.3
2014 | 576.1
2015 | 573.1
2016 | 556.8
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026