## JB-Real-r
Tref [K] | P0 [bara] | DT01 [K] | rc | ma¦Tiso [kg/s] | hc | ht | hm | hb | DPadm [mbar] | DPB [% P2] | DPd [mbar] | CPa [kJ/(kg.K)] | CPg [kJ/(kg.K)] | ka | kg | QPI [kJ/kgf] | T3 [K]
288.15 | 1.013 | 0 | 15 | 1 | 0.875 | 0.91 | 0.985 | 0.99 | 10 | 2 | 10 | 1.005 | 1.147 | 1.4 | 1.33 | 47224 | 1250
T0 [K] | T1 [K] | ma [kg/s] | rt | P1 [bara] | P2 [bara] | P3 [bara] | P4 [bara] | T2 [K] | T4 [K] | wc [kJ/kg] | wt [kJ/kg] | wu [kJ/kg] | rfa [kgf/kga] | qb [kJ/kg] | h | HR [kJ/(kW.h)] | Wu [kW] | mf [kg/h]
253.15 | 253.15 | 1.1383 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 591.0211 | 699.2375 | 339.5605 | 631.7246 | 286.9931 | 0.0175 | 826.4277 | 0.34727 | 10366.5875 | 326.6722 | 71.7109
254.15 | 254.15 | 1.1338 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 593.3558 | 699.2375 | 340.9018 | 631.7246 | 285.6314 | 0.017449 | 824.0003 | 0.34664 | 10385.4178 | 323.8429 | 71.219
255.15 | 255.15 | 1.1293 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 595.6905 | 699.2375 | 342.2432 | 631.7246 | 284.2696 | 0.017397 | 821.573 | 0.34601 | 10404.4285 | 321.0358 | 70.7309
256.15 | 256.15 | 1.1249 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 598.0251 | 699.2375 | 343.5845 | 631.7246 | 282.9078 | 0.017346 | 819.1457 | 0.34537 | 10423.6222 | 318.2506 | 70.2466
257.15 | 257.15 | 1.1206 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 600.3598 | 699.2375 | 344.9259 | 631.7246 | 281.5461 | 0.017295 | 816.7184 | 0.34473 | 10443.0016 | 315.4871 | 69.7661
258.15 | 258.15 | 1.1162 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 602.6945 | 699.2375 | 346.2672 | 631.7246 | 280.1843 | 0.017243 | 814.291 | 0.34408 | 10462.5694 | 312.7449 | 69.2893
259.15 | 259.15 | 1.1119 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 605.0291 | 699.2375 | 347.6085 | 631.7246 | 278.8225 | 0.017192 | 811.8637 | 0.34344 | 10482.3283 | 310.024 | 68.8161
260.15 | 260.15 | 1.1076 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 607.3638 | 699.2375 | 348.9499 | 631.7246 | 277.4608 | 0.01714 | 809.4364 | 0.34278 | 10502.2812 | 307.3239 | 68.3467
261.15 | 261.15 | 1.1034 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 609.6985 | 699.2375 | 350.2912 | 631.7246 | 276.099 | 0.017089 | 807.0091 | 0.34213 | 10522.4309 | 304.6446 | 67.8808
262.15 | 262.15 | 1.0992 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 612.0331 | 699.2375 | 351.6326 | 631.7246 | 274.7372 | 0.017038 | 804.5818 | 0.34147 | 10542.7803 | 301.9856 | 67.4184
263.15 | 263.15 | 1.095 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 614.3678 | 699.2375 | 352.9739 | 631.7246 | 273.3755 | 0.016986 | 802.1544 | 0.3408 | 10563.3325 | 299.3469 | 66.9596
264.15 | 264.15 | 1.0909 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 616.7025 | 699.2375 | 354.3152 | 631.7246 | 272.0137 | 0.016935 | 799.7271 | 0.34013 | 10584.0905 | 296.7282 | 66.5043
265.15 | 265.15 | 1.0867 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 619.0371 | 699.2375 | 355.6566 | 631.7246 | 270.6519 | 0.016883 | 797.2998 | 0.33946 | 10605.0573 | 294.1292 | 66.0524
266.15 | 266.15 | 1.0827 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 621.3718 | 699.2375 | 356.9979 | 631.7246 | 269.2902 | 0.016832 | 794.8725 | 0.33878 | 10626.2362 | 291.5497 | 65.6039
267.15 | 267.15 | 1.0786 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 623.7065 | 699.2375 | 358.3393 | 631.7246 | 267.9284 | 0.016781 | 792.4452 | 0.3381 | 10647.6304 | 288.9896 | 65.1587
268.15 | 268.15 | 1.0746 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 626.0411 | 699.2375 | 359.6806 | 631.7246 | 266.5666 | 0.016729 | 790.0178 | 0.33742 | 10669.2431 | 286.4485 | 64.7169
269.15 | 269.15 | 1.0706 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 628.3758 | 699.2375 | 361.0219 | 631.7246 | 265.2049 | 0.016678 | 787.5905 | 0.33673 | 10691.0779 | 283.9264 | 64.2783
270.15 | 270.15 | 1.0666 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 630.7105 | 699.2375 | 362.3633 | 631.7246 | 263.8431 | 0.016626 | 785.1632 | 0.33604 | 10713.138 | 281.4229 | 63.843
271.15 | 271.15 | 1.0627 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 633.0452 | 699.2375 | 363.7046 | 631.7246 | 262.4813 | 0.016575 | 782.7359 | 0.33534 | 10735.427 | 278.9378 | 63.4109
272.15 | 272.15 | 1.0588 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 635.3798 | 699.2375 | 365.046 | 631.7246 | 261.1196 | 0.016524 | 780.3086 | 0.33464 | 10757.9485 | 276.4711 | 62.982
273.15 | 273.15 | 1.0549 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 637.7145 | 699.2375 | 366.3873 | 631.7246 | 259.7578 | 0.016472 | 777.8812 | 0.33393 | 10780.7061 | 274.0224 | 62.5562
274.15 | 274.15 | 1.0511 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 640.0492 | 699.2375 | 367.7287 | 631.7246 | 258.396 | 0.016421 | 775.4539 | 0.33322 | 10803.7036 | 271.5915 | 62.1335
275.15 | 275.15 | 1.0472 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 642.3838 | 699.2375 | 369.07 | 631.7246 | 257.0343 | 0.016369 | 773.0266 | 0.3325 | 10826.9447 | 269.1783 | 61.7139
276.15 | 276.15 | 1.0435 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 644.7185 | 699.2375 | 370.4113 | 631.7246 | 255.6725 | 0.016318 | 770.5993 | 0.33178 | 10850.4335 | 266.7826 | 61.2974
277.15 | 277.15 | 1.0397 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 647.0532 | 699.2375 | 371.7527 | 631.7246 | 254.3107 | 0.016267 | 768.1719 | 0.33106 | 10874.1738 | 264.4042 | 60.8838
278.15 | 278.15 | 1.036 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 649.3878 | 699.2375 | 373.094 | 631.7246 | 252.949 | 0.016215 | 765.7446 | 0.33033 | 10898.1697 | 262.0429 | 60.4732
279.15 | 279.15 | 1.0322 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 651.7225 | 699.2375 | 374.4354 | 631.7246 | 251.5872 | 0.016164 | 763.3173 | 0.3296 | 10922.4254 | 259.6985 | 60.0656
280.15 | 280.15 | 1.0286 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 654.0572 | 699.2375 | 375.7767 | 631.7246 | 250.2254 | 0.016112 | 760.89 | 0.32886 | 10946.9451 | 257.3709 | 59.6609
281.15 | 281.15 | 1.0249 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 656.3918 | 699.2375 | 377.118 | 631.7246 | 248.8637 | 0.016061 | 758.4627 | 0.32812 | 10971.7331 | 255.0598 | 59.259
282.15 | 282.15 | 1.0213 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 658.7265 | 699.2375 | 378.4594 | 631.7246 | 247.5019 | 0.01601 | 756.0353 | 0.32737 | 10996.7939 | 252.7651 | 58.86
283.15 | 283.15 | 1.0177 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 661.0612 | 699.2375 | 379.8007 | 631.7246 | 246.1401 | 0.015958 | 753.608 | 0.32662 | 11022.132 | 250.4866 | 58.4638
284.15 | 284.15 | 1.0141 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 663.3958 | 699.2375 | 381.1421 | 631.7246 | 244.7784 | 0.015907 | 751.1807 | 0.32586 | 11047.752 | 248.2241 | 58.0704
285.15 | 285.15 | 1.0105 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 665.7305 | 699.2375 | 382.4834 | 631.7246 | 243.4166 | 0.015855 | 748.7534 | 0.3251 | 11073.6587 | 245.9775 | 57.6798
286.15 | 286.15 | 1.007 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 668.0652 | 699.2375 | 383.8247 | 631.7246 | 242.0548 | 0.015804 | 746.3261 | 0.32433 | 11099.8568 | 243.7466 | 57.2919
287.15 | 287.15 | 1.0035 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 670.3998 | 699.2375 | 385.1661 | 631.7246 | 240.693 | 0.015753 | 743.8987 | 0.32356 | 11126.3515 | 241.5313 | 56.9067
288.15 | 288.15 | 1 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 672.7345 | 699.2375 | 386.5074 | 631.7246 | 239.3313 | 0.015701 | 741.4714 | 0.32278 | 11153.1476 | 239.3313 | 56.5242
289.15 | 289.15 | 0.99654 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 675.0692 | 699.2375 | 387.8488 | 631.7246 | 237.9695 | 0.01565 | 739.0441 | 0.322 | 11180.2504 | 237.1465 | 56.1443
290.15 | 290.15 | 0.99311 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 677.4038 | 699.2375 | 389.1901 | 631.7246 | 236.6077 | 0.015598 | 736.6168 | 0.32121 | 11207.6651 | 234.9768 | 55.767
291.15 | 291.15 | 0.9897 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 679.7385 | 699.2375 | 390.5314 | 631.7246 | 235.246 | 0.015547 | 734.1895 | 0.32042 | 11235.3973 | 232.822 | 55.3923
292.15 | 292.15 | 0.98631 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 682.0732 | 699.2375 | 391.8728 | 631.7246 | 233.8842 | 0.015496 | 731.7621 | 0.31962 | 11263.4524 | 230.682 | 55.0202
293.15 | 293.15 | 0.98294 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 684.4078 | 699.2375 | 393.2141 | 631.7246 | 232.5224 | 0.015444 | 729.3348 | 0.31881 | 11291.8361 | 228.5565 | 54.6507
294.15 | 294.15 | 0.9796 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 686.7425 | 699.2375 | 394.5555 | 631.7246 | 231.1607 | 0.015393 | 726.9075 | 0.31801 | 11320.5542 | 226.4455 | 54.2836
295.15 | 295.15 | 0.97628 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 689.0772 | 699.2375 | 395.8968 | 631.7246 | 229.7989 | 0.015341 | 724.4802 | 0.31719 | 11349.6127 | 224.3488 | 53.919
296.15 | 296.15 | 0.97299 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 691.4118 | 699.2375 | 397.2382 | 631.7246 | 228.4371 | 0.01529 | 722.0528 | 0.31637 | 11379.0176 | 222.2663 | 53.5569
297.15 | 297.15 | 0.96971 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 693.7465 | 699.2375 | 398.5795 | 631.7246 | 227.0754 | 0.015239 | 719.6255 | 0.31555 | 11408.7752 | 220.1978 | 53.1972
298.15 | 298.15 | 0.96646 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 696.0812 | 699.2375 | 399.9208 | 631.7246 | 225.7136 | 0.015187 | 717.1982 | 0.31472 | 11438.8919 | 218.1431 | 52.84
299.15 | 299.15 | 0.96323 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 698.4158 | 699.2375 | 401.2622 | 631.7246 | 224.3518 | 0.015136 | 714.7709 | 0.31388 | 11469.3742 | 216.1022 | 52.4851
300.15 | 300.15 | 0.96002 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 700.7505 | 699.2375 | 402.6035 | 631.7246 | 222.9901 | 0.015084 | 712.3436 | 0.31304 | 11500.2288 | 214.0749 | 52.1326
301.15 | 301.15 | 0.95683 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 703.0852 | 699.2375 | 403.9449 | 631.7246 | 221.6283 | 0.015033 | 709.9162 | 0.31219 | 11531.4625 | 212.0611 | 51.7825
302.15 | 302.15 | 0.95367 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 705.4199 | 699.2375 | 405.2862 | 631.7246 | 220.2665 | 0.014982 | 707.4889 | 0.31134 | 11563.0825 | 210.0606 | 51.4346
303.15 | 303.15 | 0.95052 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 707.7545 | 699.2375 | 406.6275 | 631.7246 | 218.9048 | 0.01493 | 705.0616 | 0.31048 | 11595.0958 | 208.0733 | 51.0891
304.15 | 304.15 | 0.94739 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 710.0892 | 699.2375 | 407.9689 | 631.7246 | 217.543 | 0.014879 | 702.6343 | 0.30961 | 11627.51 | 206.099 | 50.7458
305.15 | 305.15 | 0.94429 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 712.4239 | 699.2375 | 409.3102 | 631.7246 | 216.1812 | 0.014827 | 700.207 | 0.30874 | 11660.3325 | 204.1377 | 50.4047
306.15 | 306.15 | 0.94121 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 714.7585 | 699.2375 | 410.6516 | 631.7246 | 214.8195 | 0.014776 | 697.7796 | 0.30786 | 11693.5711 | 202.1892 | 50.0659
307.15 | 307.15 | 0.93814 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 717.0932 | 699.2375 | 411.9929 | 631.7246 | 213.4577 | 0.014725 | 695.3523 | 0.30698 | 11727.2339 | 200.2534 | 49.7293
308.15 | 308.15 | 0.9351 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 719.4279 | 699.2375 | 413.3342 | 631.7246 | 212.0959 | 0.014673 | 692.925 | 0.30609 | 11761.3289 | 198.3302 | 49.3949
309.15 | 309.15 | 0.93207 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 721.7625 | 699.2375 | 414.6756 | 631.7246 | 210.7342 | 0.014622 | 690.4977 | 0.30519 | 11795.8645 | 196.4194 | 49.0627
310.15 | 310.15 | 0.92907 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 724.0972 | 699.2375 | 416.0169 | 631.7246 | 209.3724 | 0.01457 | 688.0703 | 0.30429 | 11830.8494 | 194.5209 | 48.7326
311.15 | 311.15 | 0.92608 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 726.4319 | 699.2375 | 417.3583 | 631.7246 | 208.0106 | 0.014519 | 685.643 | 0.30338 | 11866.2924 | 192.6346 | 48.4046
312.15 | 312.15 | 0.92311 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 728.7665 | 699.2375 | 418.6996 | 631.7246 | 206.6489 | 0.014468 | 683.2157 | 0.30247 | 11902.2024 | 190.7604 | 48.0787
313.15 | 313.15 | 0.92017 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 731.1012 | 699.2375 | 420.041 | 631.7246 | 205.2871 | 0.014416 | 680.7884 | 0.30154 | 11938.5889 | 188.8982 | 47.7549
314.15 | 314.15 | 0.91724 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 733.4359 | 699.2375 | 421.3823 | 631.7246 | 203.9253 | 0.014365 | 678.3611 | 0.30061 | 11975.4614 | 187.0478 | 47.4332
315.15 | 315.15 | 0.91433 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 735.7705 | 699.2375 | 422.7236 | 631.7246 | 202.5636 | 0.014313 | 675.9337 | 0.29968 | 12012.8296 | 185.2092 | 47.1135
316.15 | 316.15 | 0.91143 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 738.1052 | 699.2375 | 424.065 | 631.7246 | 201.2018 | 0.014262 | 673.5064 | 0.29874 | 12050.7036 | 183.3822 | 46.7958
317.15 | 317.15 | 0.90856 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 740.4399 | 699.2375 | 425.4063 | 631.7246 | 199.84 | 0.014211 | 671.0791 | 0.29779 | 12089.0939 | 181.5668 | 46.4801
318.15 | 318.15 | 0.9057 | 14.4126 | 1.003 | 15.045 | 14.7441 | 1.023 | 742.7745 | 699.2375 | 426.7477 | 631.7246 | 198.4783 | 0.014159 | 668.6518 | 0.29683 | 12128.0109 | 179.7627 | 46.1664