## Slide 1: Clase 4: Circuitos RC en régimen permanente
Carina Cabrera
Física Experimental 2 2024

## Slide 2
Comentarios
Cuestionarios

## Slide 4
Fasores

## Slide 6
Respuesta del sistema

## Slide 10
Filtro pasa bajo
Aplicación:

## Slide 11
Minimizar la incertidumbre en las medidas
Armamos circuito RC alimentado con una fuente sinusoidal

## Slide 12
Determinación de la frecuencia de corte
Que tengo que ver en el osciloscopio?
Voltaje de fuente
Diferencia de potencial del condensador VC
Ver que Amplitud es la mas conveniente
Variamos la frecuencia de la fuente con la amplitud constante:
Como varia la amplitud con la frecuencia?
Para VC y VR
Como veo VR en el osciloscopio???

## Slide 13
Encontramos la frecuencia, entonces:
Mido Amplitud de VR, es el esperado teóricamente?
Mido Periodo T y calculo la frecuencia de corte
Determino Desfasaje entre VC y la fuente
Para esa frecuencia:

## Slide 14
Curvas de respuesta en frecuencia y determinación experimental del valor de C
Tomo Voltajes para:
10 frecuencias< frecuencia de corte< 10 frecuencias
Grafico VR y VC y φC en función de la frecuencia
Encontrar C

## Slide 15
Incertidumbres