## Hoja1
MES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
N: día del mes | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Dt: segundos del mes | 2678400 | 2419200 | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2592000 | 2678400
V diario lts | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
V mensual lts. (V mensual = V diario x N) | 9300 | 8400 | 9300 | 9000 | 9300 | 9000 | 9300 | 9300 | 9000 | 9300 | 9000 | 9300
Tu: Temperatura del agua caliente en ºC | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Ta: Temperatura media mensual en ºC (tomo este valor para Taf para el resto del año) |  | 22.3 | 20.5 | 17.2 | 13.9 | 11 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 15.7 | 18.3 | 16.5
DE: Carga Térmica Mensual (j) DE=Vacs x 4186 x (Tu -Ta) | 646234680 | 798186480 | 953780100 | 1047337200 | 1210716780 | 1280916000 | 1335292140 | 1304148300 | 1198033200 | 1140643140 | 1005895800 | 1109499300
U: Coeficiente de pérdidas térmicas (w/m2 ºC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FR( ): Rendimiento Optico del colector | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Ac: Area de colectores (m2) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
HT: Irradiacion media mensual en el plano del colector (MJ/m2) (en Kw/h m2) | 6.13 | 5.66 | 4.45 | 3.86 | 3.1 | 2.55 | 2.93 | 3.28 | 4.06 | 4.9 | 5.81 | 5.98
Variable X: Pérdidas térmicas mensuales del sistema X= Ac.U.FIC.(100º C – Ta) Dt.CV.CT DE | 7.7863 | 4.4242 | 4.1941 | 3.8497 | 3.5783 | 3.3834 | 3.3651 | 3.4146 | 3.528 | 3.7188 | 3.955 | 3.7869
Variable Y: Pérdidas Opticas Mensuales del Sistema Y= Ac.Fr( ).FIC.MAI. HT .N DE | 3.0326 | 2.0476 | 1.4916 | 1.1403 | 0.81858 | 0.61592 | 0.70151 | 0.80406 | 1.0485 | 1.3734 | 1.787 | 1.7231
f: Fraccion Solar f = 1,029.Y – 0,065.X – 0,245. Y2 + 0,0018. X2 + 0,0215. Y3 | 1.07 | 1.012 | 0.82016 | 0.6631 | 0.4804 | 0.34655 | 0.41036 | 0.4792 | 0.62742 | 0.78996 | 0.95022 | 0.93532
Para enero con agua fría a 28,4ºC (para el resto de los meses dejo Ta (temperatura ambiente como patrón para Taf) Aporte Solar mensual : 691MJ (APROX: 191Kw/h m2) (una pequeña diferencia con el ejercicio del manual II) Habría forma de simplificar esta planilla utilizando valores medios algunos de los cuales aparecen en el manual. De esa forma se podría automatizar casi completamente el ejercicio. Para este caso deje los datos tal como los pide el ejercicio para enero - Montevideo.
Estoy acostumbrado a trabajar en Kw/h m2. Por lo que trato de convertir MJ a Kw ok. Yo prefiero trabajar con una única unidad de referencia y prefiero que sea Kw/h m2. Pero entiendo que técnicamente deberíamos hablar todo en MJ.
Lo que se puede simplificar quizá Taf (agua fría) podría tomar valor de Ta (temperatura ambiente) pero supongo que se debería contemplar eso como agua de red. Ya que podría ser agua pre calentada por otro sistema o extraída de un deposito a otra temperatura. En tales casos no hay mas que adecuarse al valor de cada caso si es que el mismo es constante en la instalación.
MAI otro valor que el manual define para distinto colector por ejemplo plano 0,94. Y para vacio creo que 0,97 se podría tomar 0,95 y quedar a tiro con ambos tipos de colector. No sirve para piscina. Hay que hacer otro calculo.
FR() entiendo que es no en las hojas de datos de los colectores se representa así.