| Fecha Clase | TEMA | Docente |
| --- | --- | --- |
| 27/2, 1 y 6/3 | - Descripción de equipos : Revisión de características generales de subestaciones en MT (Simbología, diagramas, configuraciones). Componentes principales: juegos de barras. Condiciones gral. Equipos Transformadores de medida y protección | Di Lavello |
| 8, 13y 15/3 | . Seccionadores. Interruptores automáticos (dieléctrico, cámara de corte, contactos, comandos) | Scanagatta |
| 20 y 22/3 | Cables de MT Celdas en mampostería y celdas prefabricadas. Señalización; mando local y a distancia. Cuadros sinópticos. Instrumentos usuales para medidas. | Scanagatta |
| 3/4 | - Aislamiento : Tensiones nominales. Tensiones máximas normalizadas (clase). Nivel básico de impulso (BIL); normas vigentes. Coordinación de la aislación | Scanagatta |
| 5 y 10/4 | Descargadores (Objeto de su instalación, principio de funcionamiento, tipos de descargadores, especificación técnica, Criterios de selección). Practico | Scanagatta |
| 12, 17, 19,24 y 26/4 | - Sistema de Tierra de Protección : Función de los sistemas de tierra. Características del suelo. Diseño de un sistema de tierra siguiendo las recomendaciones de la norma IEEE-80 (incluye | Vignolo Tokman |
| 8,10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 /5 | - Protecciones : Protecciones contra sobrecorrientes: relés de sobreintensidad, a tiempo contante y a tiempo inverso. Escalonamiento de los tiempos de actuación; selectividad. Relés direccionales, relés diferenciales, relés homopolares. Dispositivos de reenganche para defectos fugitivos. Protecciones contra sobretensiones: relés secundarios (incluye practico) | Scanagatta |
| 5,7,12 y 14 /6 | - Nociones de diseño físico de las subestaciones en MT bajo techo: (Dimensionado de barras, conductores y cables de MT. Distribución física., distancias en aire. Consideraciones económicas. (incluye practico) | Di Lavello |
| 19/6 | - Instalaciones auxiliares : Servicios auxiliares. Cableado auxiliar para medida, protección, señalización y mando. | Di Lavello |
| 19/6 | - Instalaciones de enlace : Subestaciones de abonados en caso de alimentación en MT por el distribuidor. Marco regulatorio. | Di Lavello |
| 21/6 | - Subestaciones prefabricadas : Subestaciones MT/BT en envolventes prefabricadas para integrarse al entorno de una zona urbana. Subestaciones móviles para ser empleadas en situaciones de emergencia en la red de MT. | Di Lavello |
| 23/6 | - Operación y mantenimiento de instalaciones de MT : Nociones sobre las prácticas usuales de explotación de las subestaciones de MT. Normas de seguridad .Problemas más frecuentes que se presentan en el ejercicio diario de esas subestaciones | Di Lavello |
| A fijar | Clase de Consulta | Di Lavello |
|  | Las dos visitas se coordinaran durante el curso. Están planificadas CMD, Estación AT/MT con celdas modulares (Word Trade Center | Di Lavello |