| Fecha Clase | TEMA | Docente |
| --- | --- | --- |
| 28/2, 2 y 7/3 | Descripción de equipos : Revisión de características generales de subestaciones en MT (Simbología, diagramas, configuraciones). Componentes principales: juegos de barras. Condiciones gral. Equipos Transformadores de medida y protección | Di Lavello |
| 9, 14 y 16 y 21/3 | . Seccionadores. Interruptores automáticos (dieléctrico, cámara de corte, contactos, comandos) Cables de MT Celdas en mampostería y celdas prefabricadas. Señalización; mando local y a distancia. Cuadros sinópticos. Instrumentos usuales para medidas. | Scanagatta |
| 23,28 y 30/3 11/4 | Sistema de Tierra de Protección : Función de los sistemas de tierra. Características del suelo. Diseño de un sistema de tierra siguiendo las recomendaciones de la norma IEEE-80 (incluye | Tokman |
| 13/4 | Aislamiento : Tensiones nominales. Tensiones máximas normalizadas (clase). Nivel básico de impulso (BIL); normas vigentes. Coordinación de la aislación | Scanagatta |
| 18, 20 y 25/4 | Descargadores (Objeto de su instalación, principio de funcionamiento, tipos de descargadores, especificación técnica, Criterios de selección). Practico | Scanagatta |
| 27/4 | Clase de Consulta Parcial 1 |  |
| 16, 18, 23, 25, 30/5 y 1/6 | Protecciones : Protecciones contra sobrecorrientes: relés de sobreintensidad, a tiempo contante y a tiempo inverso. Escalonamiento de los tiempos de actuación; selectividad. Relés direccionales, relés diferenciales, relés homopolares. Dispositivos de reenganche para defectos fugitivos. Protecciones contra sobretensiones: relés secundarios (incluye practico) | Scanagatta |
| 6, 8, 13 y 15/6 | Nociones de diseño físico de las subestaciones en MT bajo techo: (Dimensionado de barras, conductores y cables de MT. Distribución física., distancias en aire. Consideraciones económicas. (incluye practico) | Di Lavello |
| 20/6 | Instalaciones auxiliares : Servicios auxiliares. Cableado auxiliar para medida, protección, señalización y mando. | Di Lavello |
| 22/6 | Instalaciones de enlace : Subestaciones de abonados en caso de alimentación en MT por el distribuidor. Marco regulatorio. | Di Lavello |
| 22/6 | Subestaciones prefabricadas : Subestaciones MT/BT en envolventes prefabricadas para integrarse al entorno de una zona urbana. Subestaciones móviles para ser empleadas en situaciones de emergencia en la red de MT. | Di Lavello |
| 22/6 | Operación y mantenimiento de instalaciones de MT : Nociones sobre las prácticas usuales de explotación de las subestaciones de MT. Normas de seguridad .Problemas más frecuentes que se presentan en el ejercicio diario de esas subestaciones | Di Lavello |
| A fijar | Clase de Consulta | Di Lavello |
|  | Las dos visitas se coordinarán durante el curso. Están planificadas Centro Formación Técnia UTE y Estación AT/MT con celdas modulares (Word Trade Center) | Di Lavello |