## Hoja1
PLANILLA DE CALCULO
DATOS DEL TABLERO
NOMBRE: |  |  | P(kW) = |  |  | Un(V) = |  | cosj= |  | IL(A)= |  | Sc(mm²) - alimentación tab. = |  |  |  | In(A)-corte general= |  |  | Zcc=Rcc+jXcc= |  |  | DU(%) - hasta tablero= |  |  | I"k3p(kA)=
DATOS DE CADA SALIDA
SALIDA | IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CARGA | P(HP) | P(kW) | Un(V) | cosj | IL(A) | Sc(mm²) | TIPO DE CABLE | In(A) - cable | TIPO DE CANALIZ. | N° CIRCUITOS | Fa | Ft | Iz(A) | In(A)-protecc. | TIPO PROTECC. | d(m)-cable | Rc(ohm/km) | Xc(ohm/km) | In(A)-carga | DU(V) - circuito | DU(%) - acum | I"k3p(kA) | I"k2p(kA) | (I²t)-protecc. | (KS)²-cable